Деловодни број: 01-2965/16-1

Датум: 23.05.2016. године

Предмет: Појашњење конкурсне документације

Наручилац, Општа болница Суботица, Суботица, у складу са чланом 63. ЗЈН, даје следећа појашњења конкурсне документације за јавну набавку бр. 40/16-Д/ОП „УРОЛОШКИ КАТЕТЕРИ“ по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца по Захтеву заинтересованог понуђача за учешће у предметној јавној набавци:

ПИТАЊЕ: Партија 1 - трожилни катетери за простату и трожилни катетер хидрогел: Р.б. Опис добара ЈМ Кол 1. Трожилни катетер за простату са кривим, тупим врхом, софт симпластик, "Dufour" тип, са балоном од 75 ml до 80 ml, величине "Ch 18, 20, 22" ком 200 2. Трожилни катетер за простату са кривим, тупим врхом, софт симпластик, "Dufour" тип, са балоном од 100 ml, величине "Ch 18, 20, 22" ком 50 3. Трожилни катетер латекс са правим врхом, хидрогел "coated" са балоном од 30 ml до 50 ml, величине "Ch 18, 20, 22" ком 150 Ovako formulisana partija favorizuje samo jednog ponuđača, i sve stavke su opisane iz kataloga samo jednog proizvođača, čime se narušava čl.9 ZNJ i načelo obezbeđivanja konkurencije. Da li ćete prihvatiti sledeću specifikaciju za partiju 1? Za r.br.1 „100 % Silikonski trožilni prostaticni , poprečni presek pravougaonik, balon 50-80ml, br. 18 -22 ch“. Za r.br.2 „Semi rigidni Latex trožilni prostaticni ,kateter dufur, ch 18-22 balon 50-80 ml“. Za r.br.3 „Semi rigidni Latex trožilni prostaticni ,kateter prav ch 18-22 balon do 50 ml“. Партија 2 - силиконски трожилни катетери, фоли катетер силиколатекс и 100 % силиконски фоли катетер: Р.б. Опис добара ЈМ Кол 1. Трожилни катетер силиконски, прави, "billant silicone", са балоном од 20 ml, величине "Ch 18, 20" ком 50 2. Фоли катетер, силиколатекс, са балоном од 5 - 15 ml, величине "Ch 12, 14, 16, 18, 20" ком 400 3. 100 % силиконски фоли катетер са балоном од 10 ml, величине "Ch 12, 14, 16, 18" ком 100 Ovako formulisana partija favorizuje samo jednog ponuđača, i sve stavke su opisane iz kataloga samo jednog proizvođača, čime se narušava čl.9 ZNJ i načelo obezbeđivanja konkurencije. Da li ćete prihvatiti sledeću specifikaciju za partiju 2? Za r.br.1 „100 % Silikonski trožilni prostaticni ,prav kateter, poprečni presek pravougaonik, balon do 80ml, br. 18 -20 ch“. Za r.br.2 „Soft Latex foly silikonizirani kateter balon do 30 ml velicine 12-20 ch“. Партија 5 - јј стентови: Р.б. Опис добара ЈМ Кол 1. ЈЈ стент, "urecat set", величине "Ch 4,8", минималне дужине 28 cm - са увођачем - жицом од 90 цм за примену са уретерореноскопом ком 110 2. ЈЈ стент, "urecat set", величине "Ch 6", дужине 30 cm ком 20 3. Single J-stent Ch-6 ком 10 Ovako formulisana partija favorizuje samo jednog ponuđača, i sve stavke su opisane iz kataloga samo jednog proizvođača, čime se narušava čl.9 ZNJ i načelo obezbeđivanja konkurencije. Da li ćete prihvatiti sledeću specifikaciju za partiju 5? Za r.br.1 „Vortek sonda double J O/C Ch 4.8, duzine 28 cm - karakteristike: pusher,vodic 70 cm - Preporučeno vreme ostajanja nakon plasiranja-do 12 meseci“. Одговор: За све наведене карактеристике које су наведене у спецификацији и упућују на конкретног произвођача (јер другачије није могло да буде и објашњено) подразумева се ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ – као што је и наведено у конкурсној документацији. Минималне техничке карактеристике се оцењују приликом стручне оцене понуда и утврђује се да ли су одговарајуће кроз достављене каталоге, проспекте и евентуално накнадно тражење узорака.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, Наручилац ће без одлагања овај одговор и измењену конкурсну документацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ