**Мења се** конкурсна документација на следећи начин:

1. У делу модела уговора на начин да се уместо четири месеца наводи рок важења од годину дана и да је рок трајања 12 месеци за испоручена добра и у члану 2 је наведен начин на који ће се требовати добра у партијама где је распон наведен у једној ставци.

2. Додају се следеће партије:

**Партија 42 – топломери (за ову партију није потребно решење од Алимс, ни референтна листа)**

**Партија 43 – амбу балони**

**Партија 44 – пвц перфоратум и кристални наставци за трансфузију**

3. Партија 26 – армирани тубуси се раздваја на две ставке.

4. У партији 27 се смањује количина у ставки два тако да уместо 200 комада сада стоји 190 комада.

5. У партији 28 се повећава количина за ставку 5 тако да уместо 2 комада сада стоји 10 комада.

6. Партија 31 се спаја у једну ставку уместо у три ставке са укупном количином од 300 комада.

7. Партија 34 се раздваја на две партије:

**Партија 34 – троделни шприцеви**

**Партија 34а – дводелни шприцеви**

Измене су обележене жутом бојом.

Ова измена чини саставни део конкурсне документације.

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

Моле се понуђачи да своје понуде сачине у складу са овом изменом.

У наставку се налази измењена конкурсна документација.

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**- отворени поступак -**

- **МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ I ДЕО** -

**БР. ЈН: 39/16-Д/ОП**

Конкурсна документација садржи укупно 141 (сто четрдесет једну) страну.

# 1. Насловна страна

На основу члана **32.** и **61**. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС” бр. **68/2015**), члана **2**. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник бр. **29/2013**“) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број **01-2343/16-ОП** од **06.04.2016.** године, од стране Комисије за јавну набавку формиране Решењем о образовању комисије за јавну набавку број **01-2343/16-ОК** од **06.04.2016.** године, припремљена је

**- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -**

**- отворени поступак -**

**- МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ I ДЕО -**

**САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:**

# 2. Општи подаци и напомене о јавној набавци

**I.** **Општи подаци о Наручиоцу:**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Назив наручиоца:** | Општа болница Суботица, Суботица |
| **2. Адреса наручиоца:** | Улица Изворска 3, 24000 Суботица |
| **3. Интернет страница наручиоца:** | [www.bolnicasubotica.com](http://www.bolnicasubotica.com) |
| **4. Врста наручиоца:** | здравство |

**II.** **Подаци о објављивању и преузимању конкурсне документације:**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Претходно обавештење:** | **11.03.2016.** године |
| **2. Подаци о објављивању:** | Позив и конкурсна документација су објављени на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца. |
| **3. Датум објављивања:** | **19.04.2016.** године |
| **4. Информације о преузимању:** | Позив и конкурсна документација се могу преузети:  а) са сајта Управе за јавне набавке [*www.portal.ujn.gov.rs*](http://www.portal.ujn.gov.rs)и  б) са следећег линка  <http://www.bolnicasubotica.com/javne-nabavke/javne-nabavke-2016/> |

**III. Остале информације:**

Особа за контакт: Филип Смиљанић дипл. ек, службеник за јавне набавке

* Путем поште на адресу: Изворска 3, 24000 Суботица
* Путем телефона на број: **024/625-581**
* Путем факса на број: **024/625-581**
* Путем електронске поште: [obtender1@gmail.com](mailto:obtender1@gmail.com)

**IV.** **Општи подаци о поступку:**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Врста и предмет јавне набавке:** | добра – санитет I део |
| **2. Врста поступка:** | отворени поступак |
| **3. Циљ спровођења поступка:** | закључење уговора о јавној набавци |
| **4. Период важења уговора:** | годину дана од датума закључења уговора одн. до коначне испоруке уговорених количина (ближе описано у Моделу уговора) |

**V. Подаци о месту и року за подношење понуда:**

Рок за достављање понуда је најкасније до среде, **04.05.2016.** године до **10:45** h на адресу:

**- Општа болница Суботица, Суботица, Изворска 3, 24000 Суботица – Писарница -**

**VI. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда:**

Јавно отварање понуда ће се обавити у среду, **04.05.2016.** године у **11:15** h, у просторијама Службе за јавне набавке, зграда са ознаком „**N**“, први спрат, десно у Суботици, ул. Изворска 3.

**VII. Значење скраћеница:**

* **ЗЈН**: Закон о јавним набавкама
* **АЛИМС**: Агенција за лекове и медицинска средства Србије
* **ОРН:** Општи речник набавки

# 3. Подаци о предмету јавне набавке, паритету и року испоруке, условима плаћања, процењеној вредности набавке и року важења понуде

**I. Опис предмета набавке:**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Предмет јавне набавке:** | добра – санитет I део |
| **2. Доминантни назив и ознака из орн-а:** | 33140000 – медицински потрошни материјал  31711140 – електроде  33141640 – дренови  33141411 – скалпели и сечива  33194120 – материјал за инфузију  33141320 – медицинске игле  33141220 – каниле  33141615 – кесе за урин  33712000 – кондоми  33141200 – катетери  33141641 – сонде  33141310 – шприцеви  33141420 – хируршке рукавице |
| **3. Ближи опис:** | медицински потрошни материјал по партијама за потребе Опште болнице Суботица, Суботица |
| **4. Скраћени назив:** | САНИТЕТ I ДЕО |

**II. Информације у вези са предметом набавке и циљ спровођења поступка:**

Општа болница Суботица, Суботица као Наручилац у предметном поступку, спроводи отворени поступак јавне набавке **САНИТЕТА I ДЕО** по партијама и то за потребе Опште болнице Суботица, Суботица са крајњим циљем да се закључи уговор о јавној набавци одн. о купопродаји добара на период од годину дана, одн. до коначне испоруке уговорених количина – како је и дефинисано у Моделу уговора.

**III. Називи и ближи опис партија која су предмет набавке:**

Предметна јавна набавка је формирана према следећим партијама:

|  |  |
| --- | --- |
| **Р.бр.** | **Назив и опис партије** |
| 1. | Партија 1 – екг електроде за децу и одрасле |
| 2. | Партија 2 – емнг електроде |
| 3. | Партија 3 – гел за уз дијагностику, екг, еег и емг |
| 4. | Партија 4 – абдоминални и редон дренови |
| 5. | Партија 5 – торакални дренови, т дрен и таласасти дрен |
| 6. | Партија 6 – скалпел ножићи |
| 7. | Партија 7 – хируршке капе, маске и каљаче од флиса |
| 8. | Партија 8 – систем за инфузију без пвц-а и латекса са филтером од 0,2 микрона, славине за развођење инфузија и бројач капи |
| 9. | Партија 9 – систем за инфузију |
| 10. | Партија 10 – пластични систем за трансфузију |
| 11. | Партија 11 – беби системи |
| 12. | Партија 12 – затворени системи за аспирацију |
| 13. | Партија 13 – сет за плеуралну пункцију |
| 14. | Партија 14 – спиналне игле са ергономским чвориштем и кристалном призмом и водич за иглу |
| 15. | Партија 15 – спиналне игле стандардне |
| 16. | Партија 16 – стандардне интравенске каниле и интравенске каниле са полиуретаном |
| 17. | Партија 17 – материјал за стерилизацију |
| 18. | Партија 18 – кесе за урин |
| 19. | Партија 19 – посуда за фецес – стерилна |
| 20. | Партија 20 – презервативи |
| 21. | Партија 21 – ректални катетери |
| 22. | Партија 22 – Петзерови катетери |
| 23. | Партија 23 – аспирациони катетери |
| 24. | Партија 24 – назогастрична сонда |
| 25. | Партија 25 – ендотрахеални тубуси |
| 26. | Партија 26 – армирани тубуси |
| 27. | Партија 27 – централни венски катетери |
| 28. | Партија 28 – централни венски катетери са и без антимикробне заштите |
| 29. | Партија 29 – потрошни материјал за аутоматски ињектор за убризгавање контраста типа „Ulrich Medical Missouri“ |
| 30. | Партија 30 – сонда за транскутано мерење билирубина |
| 31. | Партија 31 – наочаре за фототерапију |
| 32. | Партија 32 – пвц игле за једнократну употребу |
| 33. | Партија 33 – стерилне игле за једнократну употребу компатибилне са Новонордиск системима за убризгавање |
| 34. | Партија 34 – троделни шприцеви |
| 34а. | Партија 34а – дводелни шприцеви |
| 35. | Партија 35 – инсулински шприц од 1 ml |
| 36. | Партија 36 – жанет шприц |
| 37. | Партија 37 – перфузорски шприц и тубинг перфузор |
| 38. | Партија 38 – рукавице за обављање оперативних процедура |
| 39. | Партија 39 – рукавице предвиђене за стандардне процедуре |
| 40. | Партија 40 – сет за хемоперфузију на апарату „Prizmaflex“ |
| 41. | Партија 41 – потрошни материјал за привремени пејсмејкер |
| 42. | Партија 42 – топломери |
| 43. | Партија 43 – амбу балони |
| 44. | Партија 44 – пвц перфоратум и кристални наставци за трансфузију |

**IV. Подаци о процењеној вредности:**

Процењена вредност јавне набавке ће први пут бити објављена у записнику о јавном отварању понуда.

***\* понуде које прелазе процењену вредност јавне набавке ће бити одбијене као неприхватљиве у складу са чланом 107. став 1. ЗЈН.***

**V. Подаци о паритету и року испоруке и условима плаћања:**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Паритет испоруке:** | ФЦЦО магацин Болничке апотеке Наручиоца – Купца |
| **2. Рок испоруке:** | не може бити дужи од **48** (четрдесет и осам) часова од пријема наруџбенице |
| **3. Услови плаћања:** | вршиће се у року од **90** (деведесет) дана – у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, члан **16**. став **3**. тачка **1**. |

***\* понуђач давањем понуде прихвата понуђени паритет испоруке, рок испоруке и постављене услове плаћања.***

**VI. Обавештење о року важења понуде:**

а) Рок важења понуде не може бити краћи од **30** дана од дана отварања понуда.

б) Наручилац ће у случају истека рока важења понуде у писаном облику затражити од понуђача продужење рока важења понуде.

в) Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

4. Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара и информације од значаја за припремање прихватљиве понуде

**I. Опис добара и количине, редом по партијама:**

**Партија 1 – екг електроде за децу и одрасле**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Опис добара** | **ЈМ** | **Кол** |
| **1.** | Екг електроде за одрасле | **ком** | **40000** |
| **2.** | Екг електроде за децу | **ком** | **2000** |

**Партија 2 – емнг електроде**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Опис добара** | **ЈМ** | **Кол** |
| **1.** | Електроде за емг димензија 0.45x40 mm | **ком** | **720** |
| **2.** | Електроде за емг димензија 0.35x30 mm | **ком** | **720** |
| **3.** | Електроде за емг димензија 0.45x50 mm | **ком** | **720** |

**Партија 3 – гел за уз дијагностику, екг, еег и емг**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Опис добара** | **ЈМ** | **Кол** |
| **1.** | Гел за ултразвук у паковању од 1 kg | **kg** | **400** |
| **2.** | Гел за ултразвук у паковању од 260 g | **g** | **8060** |
| **3.** | Гел за екг у паковању од око 260 g | **g** | **26000** |
| **4.** | Гел/крема за еег/емг у паковању од око 260 g | **g** | **23400** |

**Партија 4 – абдоминални и редон дренови**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Опис добара** | **ЈМ** | **Кол** |
| **1.** | Абдоминални дрен, 22, 24, 26 и 28 G | **ком** | **1100** |
| **2.** | Редон дрен, Ch 14, 16 и 18 | **ком** | **1400** |

**Партија 5 – торакални дренови, т дрен и таласасти дрен**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Опис добара** | **ЈМ** | **Кол** |
| **1.** | Торакални дрен са мандреном Ch 24 | **ком** | **50** |
| **2.** | Торакални дрен са мандреном Ch 26, 28, 30 и 32 | **ком** | **40** |
| **3.** | Т дрен | **ком** | **20** |
| **4.** | Таласасти дрен (12x23) | **ком** | **20** |

**Партија 6 – скалпел ножићи**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Опис добара** | **ЈМ** | **Кол** |
| **1.** | Скалпел ножић бр. 10, 11, 15, 23 и 24 | **ком** | **20000** |

**Партија 7 – хируршке капе, маске и каљаче од флиса**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Опис добара** | **ЈМ** | **Кол** |
| **1.** | Хируршке капе | **ком** | **30000** |
| **2.** | Хируршке маске са гумицом | **ком** | **40000** |
| **3.** | Хируршке маске са повеском | **ком** | **15000** |
| **4.** | Хируршке каљаче | **ком** | **55000** |

**Партија 8 – систем за инфузију без пвц-а и латекса са филтером од 0,2 микрона, славине за развођење инфузија и бројач капи**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Опис добара** | **ЈМ** | **Кол** |
| **1.** | Систем за инфузију без пвц-а и латекса са филтером од 0,2 микрона | **ком** | **500** |
| **2.** | Трокрака славина са тубингом од 10 cm отпорна на дејство лека | **ком** | **600** |
| **3.** | Трокрака славина без тубинга отпорна на дејство лека | **ком** | **1000** |
| **4.** | Бројач капи са тубинг линијом, мин. 180 cm | **ком** | **1100** |

**Партија 9 – систем за инфузију**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Опис добара** | **ЈМ** | **Кол** |
| **1.** | Систем за инфузију | **ком** | **105000** |

**Партија 10 – пластични систем за трансфузију**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Опис добара** | **ЈМ** | **Кол** |
| **1.** | Пластични систем за трансфузију | **ком** | **9000** |

**Партија 11 – беби системи**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Опис добара** | **ЈМ** | **Кол** |
| **1.** | Беби систем 23 G | **ком** | **7000** |
| **2.** | Беби систем 25 G | **ком** | **3000** |

**Партија 12 – затворени систем за аспирацију**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Опис добара** | **ЈМ** | **Кол** |
| **1.** | Систем за затворену трахеобронхијалну аспирацију са могућношћу апликације до 72 сата, интегрисаним преклопником за прекидање контакта аспирационог катетера са дисајним путем, двострукоротирајућим конектором, изменљивим атрауматским аспирационим катетером чија се замена врши без отварања дисајног система пацијента, „MDI“ портом, портом и комором за пропирање катетера, дужине 580 mm, величине 14 Ch | **ком** | **20** |
| **2.** | Систем за затворену трахеобронхијалну аспирацију са могућношћу апликације до 72 сата, интегрисаним преклопником за прекидање контакта аспирационог катетера са дисајним путем, двострукоротирајућим конектором, измењљивим атрауматским аспирационим катетером чија се замена врши без отварања дисајног система пацијента, „MDI“ портом, портом и комором за пропирање катетера, дужине 580 mm, величине 16 Ch | **ком** | **20** |

**Партија 13 – сет за плеуралну пункцију**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Опис добара** | **ЈМ** | **Кол** |
| **1.** | Сет за плеуралну пункцију | **ком** | **100** |

**Партија 14 – спиналне игле са ергономским чвориштем и кристалном призмом и водич за иглу**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Опис добара** | **ЈМ** | **Кол** |
| **1.** | Игла 20, 22 и 25 G 88 mm „quinke vrh“ са ергономским чвориштем и кристалном призмом | **ком** | **500** |
| **2.** | Игла 26 и 27 G 88 mm „quinke vrh“ са ергономским чвориштем и кристалном призмом | **ком** | **150** |
| **3.** | Игла 25 и 27 G 88 mm „pencil point vrh“ са ергономским чвориштем и кристалном призмом | **ком** | **450** |
| **4.** | Водич за иглу 20 и 22 G дужине 35 mm | **ком** | **100** |

**Партија 15 – спиналне игле стандардне**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Опис добара** | **ЈМ** | **Кол** |
| **1.** | Спинална игла 20, 22, 25, 26 и 27 G 88 mm "quinke vrh" | **ком** | **1200** |
| **2.** | Спинална игла 25 и 27 G 88 mm "pencil point vrh" | **ком** | **200** |

**Партија 16 – стандардне интравенске каниле и интравенске каниле са полиуретаном**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Опис добара** | **ЈМ** | **Кол** |
| **1.** | Интравенска канила са ињекционим портом 14, 16, 18, 20, 22, 24 и 26 G | **ком** | **65000** |
| **2.** | Интравенска канила са ињекционим портом 18, 20 и 22 G од полиуретана | **ком** | **100** |

**Партија 17 – материјал за стерилизацију**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Опис добара** | **ЈМ** | **Кол** |
| **1.** | Рукавац за стерилизацију 400 mm x 100 m | **m** | **200** |
| **2.** | Рукавац за стерилизацију 300 mm x 100 m | **m** | **4000** |
| **3.** | Рукавац за стерилизацију 250 mm x 100 m | **m** | **400** |
| **4.** | Рукавац за стерилизацију 200 mm x 100 m | **m** | **1000** |
| **5.** | Рукавац за стерилизацију 150 mm x 100 m | **m** | **800** |
| **6.** | Рукавац за стерилизацију 100 mm x 100 m | **m** | **200** |
| **7.** | Рукавац за стерилизацију 75 mm x 100 m | **m** | **300** |
| **8.** | Трака за стерилизацију – сува 19 mm x 50 m | **m** | **1500** |
| **9.** | Трака за стерилизацију – сува 118 mm x 50 m | **m** | **300** |
| **10.** | Трака за стерилизацију са етиленоксидом – 18 mm x 50 m | **m** | **300** |
| **11.** | Трака за аутоклав | **ком** | **4000** |
| **12.** | Трака индикатор класе 4 | **ком** | **40000** |
| **13.** | Трака за стерилизацију – аутоклав 19 mm x 50 m | **m** | **1000** |

**Партија 18 – кесе за урин**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Опис добара** | **ЈМ** | **Кол** |
| **1.** | Кесе за урин – дечије | **ком** | **800** |
| **2.** | Стерилне кесе за урин са испустом од 2 l | **ком** | **10000** |

**Партија 19 – посуда за фецес – стерилна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Опис добара** | **ЈМ** | **Кол** |
| **1.** | Посуда за фецес – стерилна | **ком** | **3000** |

**Партија 20 – презервативи**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Опис добара** | **ЈМ** | **Кол** |
| **1.** | Презервативи | **ком** | **3000** |

**Партија 21 – ректални катетери**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Опис добара** | **ЈМ** | **Кол** |
| **1.** | Ректални катетер бр. 28 и бр. 30 | **ком** | **2500** |

**Партија 22 – Петзерови катетери**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Опис добара** | **ЈМ** | **Кол** |
| **1.** | Петзеров катетер | **ком** | **12** |

**Партија 23 – аспирациони катетери**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Опис добара** | **ЈМ** | **Кол** |
| **1.** | Аспирациони катетер Ch 6, 8, 10, 12, 14, 16 и 18 | **ком** | **20000** |

**Партија 24 – назогастрична сонда**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Опис добара** | **ЈМ** | **Кол** |
| **1.** | Назогастрична сонда бр. 14, 16, 18 и 20 – за одрасле | **ком** | **1800** |
| **2.** | Неонатолошка и педијатријска назогастрична сонда од 4 – 10 (дужине 50 cm) | **ком** | **300** |

**Партија 25 – ендотрахеални тубуси**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Опис добара** | **ЈМ** | **Кол** |
| **1.** | Тубус орални са балоном бр. 3,5 до 6,5 | **ком** | **60** |
| **2.** | Тубус орални са балоном бр. 7,0 до 9,0 | **ком** | **3200** |
| **3.** | Тубус орални без балона бр. 2,0 до 3,5 | **ком** | **30** |

**Партија 26 – армирани тубуси**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Опис добара** | **ЈМ** | **Кол** |
| **1.** | Tubus endotrahealni, armirani, sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. kontrastnom linijom celom duzinom tubusa sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, sa specijalno obradjenom unutrasnjom povrsinom tubusa po tipu “slide-tex” za lako uvodjenje fiber-optickog endoskopa, 15mm neodvojivim konektorom, vel.3.0--O.D 5.0, duzina 195mm; 3.5--O.D 5.2, duzina 212mm; 4.0--O.D 6.2, duzina 236mm; 4.5--O.D 6.7, duzina 250mm; 5.0--O.D 6.9, duzina 308mm; 5.5--O.D 7.5, duzina 320mm | **ком** | **100** |
| **2.** | Tubus endotrahealni, armirani veličina , sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. kontrastnom linijom celom duzinom tubusa sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, sa specijalno obradjenom unutrasnjom povrsinom tubusa po tipu “slide-tex” za lako uvodjenje fiber-optickog endoskopa,15mm neodvojivim konektorom vel.6.0--O.D 8.2, duzina 320mm; 6.5--O.D 8.8, duzina 330mm; 7.0--O.D 9.6, duzina 340mm; 7.5--O.D 10.2, duzina 350mm; 8.0--O.D 10.8, duzina 360mm; 8.5--O.D 11.5, duzina 365; 9.0--O.D 12.1, duzina 370mm | **ком** | **250** |

**Партија 27 – централни венски катетери**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Опис добара** | **ЈМ** | **Кол** |
| **1.** | Дволуменски катетер "Seldinger" (7F,15 cm 16/16 high flow) са могућношћу ЕКГ позиционирања | **ком** | **80** |
| **2.** | Дволуменски катетер "Seldinger" (7F,20 cm 14/18 high flow) са могућношћу ЕКГ позиционирања | **ком** | **190** |
| **3.** | Тролуменски катетери "Seldinger" (7F, 20 cm, 18/16 high flow) са могућношћу ЕКГ позиционирања | **ком** | **40** |
| **4.** | Једнолуменски катетер "Seldinger" (14 G,30 cm) са могућношћу ЕКГ позиционирања | **ком** | **16** |
| **5.** | Једнолуменски катетер "Seldinger" (22 G,10 cm) са могућношћу ЕКГ позиционирања – педијатријски | **ком** | **10** |
| **6.** | Дволуменски катетер "Seldinger" (22 G/22 G, дужине 8 cm или 13 cm) са могућношћу ЕКГ позиционирања - педијатријски | **ком** | **10** |

**Партија 28 – централни венски катетери са и без антимикробне заштите**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Опис добара** | **ЈМ** | **Кол** |
| **1.** | Катетер централни венски једнолуменски 14Ga 20cm | **ком** | **4** |
| **2.** | Катетер централни венски дволуменски 7Fr 20cm са шприцем кроз чији клип се може пласирати жица водиља и са иглом за трансдукцијску пробу | **ком** | **40** |
| **3.** | Катетер централни венски тролуменски 7Fr 20cm са шприцем кроз чији клип се може пласирати жица водиља и са иглом за трансдукцијску пробу | **ком** | **8** |
| **4.** | Катетер централни венски дволуменски 7Fr 20cm са антимикробном заштитом комбинацијом антисептика (хлорхексидин и сребро-сулфадиазин) | **ком** | **5** |
| **5.** | Катетер централни венски тролуменски 7Fr 20cm са антимикробном заштитом комбинацијом антисептика (хлорхексидин и сребро-сулфадиазин) | **ком** | **10** |

**Партија 29 – потрошни материјал за аутоматски ињектор за убризгавање контраста типа „Ulrich Medical Missouri“**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Опис добара** | **ЈМ** | **Кол** |
| **1.** | Црево за пумпу | **ком** | **80** |
| **2.** | Пацијент црево дужине 150 cm | **ком** | **1000** |

**Партија 30 – сонда за транскутано мерење билирубина на апарату „Billichek“**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Опис добара** | **ЈМ** | **Кол** |
| **1.** | Сонда за транскутано мерење билирубина | **ком** | **200** |

**Партија 31 – наочаре за фототерапију**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Опис добара** | **ЈМ** | **Кол** |
| **1.** | Наочаре за фототерапију од 30 до 38 cm, од 20 до 28 cm, од 24 до 33 cm | **ком** | **300** |

**Партија 32 – пвц игле за једнократну употребу**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Опис добара** | **ЈМ** | **Кол** |
| **1.** | Игла пвц 0,45x12 | **ком** | **20000** |
| **2.** | Игла пвц 0,8x38 | **ком** | **125000** |
| **3.** | Игла пвц 0,9x40 | **ком** | **120000** |
| **4.** | Игла пвц 0,45x16 | **ком** | **15000** |
| **5.** | Игла пвц 0,5x25 | **ком** | **1200** |
| **6.** | Игла пвц 1,2x40 | **ком** | **250000** |

**Партија 33 – стерилне игле за једнократну употребу компатибилне са Новонордиск системима за убризгавање**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Опис добара** | **ЈМ** | **Кол** |
| **1.** | Игле 0,30х8 mm, 30 G | **ком** | **1000** |
| **2.** | Игле 0,25х6 mm, 32 G | **ком** | **100** |

**Партија 34 – шприцеви троделни**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Опис добара** | **ЈМ** | **Кол** |
| **1.** | Троделни шприц од 2 ml – без игле | **ком** | **50000** |
| **2.** | Троделни шприц од 5 ml – без игле | **ком** | **55000** |
| **3.** | Троделни шприц од 10 ml – без игле | **ком** | **80000** |
| **4.** | Троделни шприц од 20 ml – без игле | **ком** | **62500** |
| **5.** | Троделни шприц од 50 ml – без игле | **ком** | **50** |

**Партија 34а – шприцеви дводелни**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Опис добара** | **ЈМ** | **Кол** |
| **1.** | Дводелни шприц од 2 ml – без игле | **ком** | **50000** |
| **2.** | Дводелни шприц од 5 ml – без игле | **ком** | **55000** |
| **3.** | Дводелни шприц од 10 ml – без игле | **ком** | **80000** |
| **4.** | Дводелни шприц од 20 ml – без игле | **ком** | **62500** |

**Партија 35 – инсулински шприц од 1 ml**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Опис добара** | **ЈМ** | **Кол** |
| **1.** | Инсулински шприц од 1 ml – без игле или са иглом | **ком** | **14000** |

**Партија 36 – жанет шприц**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Опис добара** | **ЈМ** | **Кол** |
| **1.** | Жанет шприц од 50/60 ml | **ком** | **700** |
| **2.** | Жанет шприц од 100 ml | **ком** | **2000** |

**Партија 37 – перфузорски шприц и тубинг перфузор**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Опис добара** | **ЈМ** | **Кол** |
| **1.** | Шприц перфузор од 50 ml са иглом | **ком** | **1000** |
| **2.** | Екстензиона туба за шприц пумпу 150 cm, 1,5 x 2,7 mm | **ком** | **2500** |

**Партија 38 – рукавице за обављање оперативних процедура**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Опис добара** | **ЈМ** | **Кол** |
| **1.** | Прегледне нитрилне рукавице плаве боје, оквирне дужине 290 mm, величина "S, M, L, XL" - неталкиране | **ком** | **840000** |
| **2.** | Хируршке рукавице са талком, тежине 15 g -16 g, величине 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 – стерилне | **пар** | **55000** |

**Партија 39 – рукавице предвиђене за стандардне процедуре**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Опис добара** | **ЈМ** | **Кол** |
| **1.** | Једнократне прегледне рукавице од латекса, величина "S, M, L, XL" | **ком** | **460000** |
| **2.** | Хируршке рукавице са талком, величине 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 – стерилне | **пар** | **12000** |
| **3.** | Једнократне ПВЦ рукавице | **ком** | **35000** |

**Партија 40 – сет за хемоперфузију на апарату „Prizmaflex“**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Опис добара** | **ЈМ** | **Кол** |
| **1.** | Сет за хемоперфузију на апарату "Prizmaflex" | **ком** | **15** |

**Партија 41 – потрошни материјал за привремени пејсмејкер**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Опис добара** | **ЈМ** | **Кол** |
| **1.** | Биполарна електрода за привремени пејсмејкер са пасивном фиксацијом промера "6F" | **ком** | **20** |
| **2.** | Хемостатски уводник са подесивом валвулом, променљивом стерилном навлаком, дилататором, жицом и иглом за пункцију, компатибилан са понуђеном електродом | **ком** | **25** |

**Партија 42 – топломери**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Опис добара** | **ЈМ** | **Кол** |
| **1.** | Дигитални убодни топломери | **ком** | **200** |

**Партија 43 – амбу балони**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Опис добара** | **ЈМ** | **Кол** |
| **1.** | Амбу балони (неонатолошки, педијатријски и за одрасле) | **ком** | **15** |

**Партија 44 – пвц перфоратум и кристални наставци за трансфузију**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Опис добара** | **ЈМ** | **Кол** |
| **1.** | Стандардни пвц перфоратум | **ком** | **1000** |
| **2.** | Специфични пвц перфоратум | **ком** | **11000** |
| **3.** | Кристални наставци 0.5 - 10 UL | **ком** | **12000** |

**II. Минималне техничке карактеристике:**

Све захтеване минималне техничке карактеристике се налазе у описима тражених добара у претходним табелама.

**III. Посебне напомене:**

- Код сваког назива где се евентуално појављује заштићени назив добара, подразумева се „или одговарајуће“ у складу са чланом 71. ЗЈН.

- Код партија где је у једној ставци дефинисано више величина, понуђач је дужан да на захтев Наручиоца испоручи сваку од тражених димензија и да свој асортиман и лагер прилагоди динамици и потребама Наручиоца. (*биће ближе дефинисано у моделу уговора)*

***\* понуде које не испуне предвиђене карактеристике одн. не понуде одговарајуће добро или на било који други начин не испуне захтеване минималне техничке карактеристике, Наручилац ће одбити као неодговарајуће.***

**IV. Начин достављања решења од АЛИМС:**

а) Понуђач уз своју понуду доставља важеће решење издато од **АЛИМС** на којем треба да буду маркером или на други начин обележене ставке које су понуђене у обрасцу понуде (уписати: ставка 1, ставка 2 и сл.)

б) Уколико је приложено решење издато од **АЛИМС** истекло, потребно је приложити доказ да је поднет захтев за продужавањем решења у складу са Законом о лековима и медицинским средствима.

в) Уколико приложено решење од **АЛИМС** није издато на неограничено време, мора бити важеће до очекиваног испуњења уговорних обавеза, односно најраније до **25.05.2017.** године у складу са чланом **47**. Закона о лековима и медицинским средствима (**„Сл. гласник“ бр. 30/10 и 107/12**).

г) Уколико приложено решење од **АЛИМС** истиче пре **25.05.2017.** године, понуђач је дужан да уз своју понуду достави изјаву носиоца дозволе за стављање у промет да ће за понуђено добро поднети захтев за обнову дозволе у складу са Законом о лековима и медицинским средствима (**„Сл. гласник“ бр. 30/10 и 107/12**).

|  |
| --- |
| **ПРЕДЛОГ ТЕКСТА ИЗЈАВЕ ЗА ОБНОВУ ДОЗВОЛЕ ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ:**  Понуђач/носилац дозволе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(назив понуђача одн. носиоца дозволе) из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (адреса, седиште) изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће за понуђена добра за која дозвола од АЛИМС истиче пре* ***25.05.2017.*** *године, поднети захтев за обнову дозволе у складу са Законом о лековима и медицинским средствима.* |

д) Наручилац задржава право да уз потписан уговор о купопродаји затражи од понуђача да достави на увид оригинална решења или уз уговор приложи оверене копије решења.

***\* уколико је приложено решење од АЛИМС важеће, понуђач може уместо достављања копије Решења, назначити линк у својој понуди где се решење за понуђена добра може пронаћи електронским путем.***

**ђ) За партију бр. 19 и 30 није потребно доставити решење од АЛИМС.**

**V. Начин достављања овлашћења за учешће у јавној набавци:**

а) Понуђач уз своју понуду доставља овлашћење за учествовање у јавној набавци издато од стране носиоца дозволе за стављање у промет одн. од стране произвођача понуђених добара и то на следећи начин према следећим категоријама:

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Категорија бр. 1 су:** | Понуђачи који нису заступници достављају овлашћење искључиво носиоца дозволе за стављање у промет издато од **АЛИМС** у којем треба да буде наведено да са понуђеним добрима могу да учествују у јавној набавци. |
| **2. Категорија бр. 2 су:** | Понуђачи који су носиоци дозволе за стављање у промет треба да доставе овлашћење издато од стране произвођача. |
| **3. Категорија бр. 3 су:** | Произвођачи који наступају као понуђачи у предметној јавној набавци, достављају изјаву на сопственом меморандуму којом потврђују да су и произвођачи понуђених добара. |

\* Овлашћење се доставља на српском језику уколико је на изворном облику на српском језику или преведено на српски језик у форми oвeрeне копије прeвoда судскoг тумaчa уколико је овлашћење у изворном облику на страном језику. Уз оверени превод доставити и копију оригиналног овлашћења.

**ОКВИРНИ ПРИМЕР ТЕКСТА ОВЛАШЋЕЊА ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

|  |
| --- |
| **МЕМОРАНДУМ ИЗДАВАОЦА ОВЛАШЋЕЊА**  - О В Л А Ш Ћ Е Њ Е -  Ми, компанија/предузеће \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(назив компаније предузећа које издаје овлашћење)*, која је регистрована на адреси \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(улица и број)* у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(седиште, град издаваоца овлашћења)*, потврђујемо да је понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(уписати назив понуђача) са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (град, седиште понуђача), улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (улица и број)* наш званични дистрибутер одн. заступник у Србији и стога је у потпуности овлашћен/а да поднесе понуду са нашим производима у поступку јавне набавке **медицинског потрошног материјала I део, бр. 39/16-Д/ОП** која је расписана од стране наручиоца Општа болница Суботица.  У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Датум: \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_. године  ПЕЧАТ И ПОТПИС ИЗДАВАОЦА ОВЛАШЋЕЊА:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |

**VI. Достављање каталога одн. проспеката и напомена у вези са достављањем узорака:**

а) Понуђач је у обавези да уз своју понуду, достави фотокопију каталога одн. извод из каталога, одн. проспекат који се односи на понуђена добра.

б) У достављеном каталогу је потребно маркирати или на други начин обележити понуђена добра - пропратити речима „ставка 1 или ставка 2 и сл.“.

в) Наручилац задржава право да у току стручне оцене понуда затражи да понуђач достави узорке понуђених добара у разумној количини о сопственом трошку у року од 48 (четрдесет осам) часова од добијања писменог захтева.

г) Узорци би се тражили само у случају да Наручилац, не може да утврди из достављене понуде да ли понуђена добра испуњавају све тражене минималне техничке карактеристике.

д) Понуда понуђача који не достави узорке у остављеном року, ће бити одбијена као неодговарајућа.

# 5. Упутство понуђачима како да сачине прихватљиву понуду

**I. Језик у поступку:**

а) Понуда се сачињава на српском језику.

б) Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране судског тумача.

в) Каталози одн. проспекти понуђених добара могу бити достављени по могућству, на енглеском језику.

**II. Опште информације о начину припреме понуде и шта понуда садржи:**

а) Понуђачи морају испуњавати Законом и Конкурсном документацијом одређене услове.

б) Понуда се у целини припрема и подноси у складу са Позивом за подношење понуда и Конкурсном документацијом и **мора да обухвати бар једну целокупно понуђену партију.**

в) Добра морају бити понуђена у складу са постављеним захтевима Наручиоца и траженим минималним техничким карактеристикама.

г) Понуђачи достављају понуду искључиво у писаном облику сачињену на обрасцима из конкурсне документације, с тим да се обрасци попуњавају у електронској форми на рачунару на местима где је то предвиђено.

***\* Пожељно је образац понуде са структуром цене и образац техничких карактеристика попунити у електронској форми и доставити га уз понуду на цд-у или усб –у у „.doc/.docx“ формату.***

д) Све обрасце оверева и потписује лице које је овлашћено за заступање на местима где је то предвиђено.

ђ) Исправке грешака у попуњавању обрасца понуде и других приложених образаца и изјава се оверавају иницијалима особе која је потписала понуду и печатом понуђача.

е) Уколико се утврде исправке грешака које нису пропраћене на начин предвиђен претходном тачком, приликом јавног отварања понуда ће бити дозвољено присутном представнику понуђача са одговарајућим овлашћењем да парафира уочену исправку, у супротном ће се исправка констатовати у Записнику, а у вези са њом ће Комисија за јавне набавке поступати приликом сачињавања Извештаја о стручној оцени понуда.

ж) Уколико обрасце потписује лице које није наведено као законски заступник, потребно је да се приложи овлашћење да то лице може да потпише понуду и све обрасце који чине саставни део понуде.

з) На све околности које нису регулисане овом конкурсном документацијом непосредно се примењују одредбе **ЗЈН**.

**III. Поступање по моделу уговора и упутство за његово попуњавање:**

а) Модел уговора се попуњава тамо где је то предвиђено.

б) Модел уговора треба потписати и печатирати на последњој страни.

в) Подношењем своје понуде, понуђач потврђује да је сагласан са моделом уговора.

г) Текст уговора који ће се потписати са најповољнијим понуђачем, идентичан је тексту модела уговора који чини саставни део конкурсне документације.

**IV. Напомена око поступања са понудама за које се утврде одређени недостаци:**

а) Уколико понуђач пропусти да упише или заокружи одређени податак у обрасцима који чине саставни део конкурсне документације а ако се он може несумњиво констатовати на неком другом документу који је достављен у склопу понуде понуђача, сматраће се као да је податак заокружен или уписан.

б) Понуда се неће прихватити уколико не садржи битне елементе за примену методологије елемената критеријума или не садржи обавезне доказе за испуњавање услова и додатних услова из **ЗЈН**.

**V. Увезивање понуде јемствеником и достављање спецификације поднетих докумената:**

а) Понуда треба да буде повезана јемствеником у целину и запечаћена тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози а да се видно не оштете листови или печат.

б) Понуђач треба да изврши спецификацијупонуде на обрасцу **РЕКАПИТУЛАЦИЈА** који чини саставни део конкурсне документације.

в) Меницу, менично овлашћење, копију захтева за регистрацију менице, картон депонованих потписа и оп образац треба претходно ставити у пвц фолију и на тај начин је увезати са осталим документима.

**VI. Обавештење о начину, року и месту подношења понуда:**

а) Понуда сачињена по свему према условима из Позива за подношење понуда и конкурсне документације Наручиоца, се доставља Комисији за јавне набавке у писаном облику у затвореној коверти, непосредно или путем поште на адресу:

**Општа болница Суботица, Суботица, Изворска 3, 24000 Суботица, Писарница**

са назнаком:

**„Понуда за јавну набавку медицинског потрошног материјала, бр. и назив партије за коју понуђач конкурише, бр. ЈН: 39/16-Д/ОП“**

**- НЕ ОТВАРАТИ -**

а на полеђини коверте или кутије навести назив, број телефона, контакт особу и адресу понуђача.

б) Уколико понуђач подноси понуду путем поште, мора да обезбеди да иста стигне Наручиоцу до назначеног датума и сата како је наведено у Позиву за подношење понуде.

**VII. Поступање са незатвореним, некомплетним или неблаговременим понудама:**

а) Са незатвореним и некомплетним понудама као и понудама које нису сачињене у складу са конкурсном документацијом, Наручилац ће поступити у складу са **ЗЈН** и овом Kонкурсном документацијом.

б) Све неблаговремено достављене понуде, Комисија за јавну набавку Наручиоца ће по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима са назнаком да су исте поднете неблаговремено.

в) Благовремена понуда је понуда примљена од стране Наручиоца у року одређеном у Позиву за подношење понуда.

**VIII. Измене, допуне и опозив понуде:**

а) У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.

б) Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, одн. који документ доставља накнадно.

в) Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:

**Општа** **болница Суботица, Суботица, Изворска 3, 24000 Суботица, Писарница**

са назнаком:

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Измена понуде за јавну набавку добара:** | **Назнака**: медицински потрошни материјал I део, бр. ЈН: 39/16-Д/ОП, НЕ ОТВАРАТИ |
| **2. Допуна понуде за јавну набавку добара:** | **Назнака**: медицински потрошни материјал I део, бр. ЈН: 39/16-Д/ОП, НЕ ОТВАРАТИ |
| **3. Опозив понуде за јавну набавку добара:** | **Назнака**: медицински потрошни материјал I део, бр. ЈН: 39/16-Д/ОП, НЕ ОТВАРАТИ |

**IX. Обавештење о понудама са варијантама:**

а) Понуде са варијантама нису дозвољене те се неће ни разматрати.

**X. Обавештење о учествовању у заједничкој понуди или као подизвођач:**

а) Понуђач може да поднесе само једну понуду.

б) У одговарајућем обрасцу где је то предвиђено, понуђач наводи на који начин подноси понуду.

в) Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

г) Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум oдн. акт којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана **81**. став **4**. тачка **1**) до **6**) Закона.

д) Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

ђ) Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

е) Група понуђача може да се определи да све обрасце који се достављају потписује сваки учесник у заједничкој понуди или да овласте једног од учесника у заједничкој понуди да у име свих учесника потпише све обрасце у оквиру своје понуде.

**XI. Понуда са подизвођачем:**

а) Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, потребно је да у одговарајућем обрасцу наведе да понуду подноси са подизвођачем као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од **50 %**, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу.

б) Понуђач у одговарајућим обрасцима (подаци о подизвођачу) наводи назив, седиште и друге податке о подизвођачу уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

в) Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

г) Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **IV** конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

д) Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

ђ) Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

**XII. Валута, цена, евентуални попусти и поступање у случају неуобичајено ниске цене:**

а) Валута у понуди се изражава у динарима.

б) Цена која је меродавна за примену критеријума је укупна цена без ПДВ-а са урачунатим свим зависним трошковима који утичу на исказивање цене у понуди понуђача (превоз, царина, осигурање и сл.).

в) Aкo нaручилaц oцeни дa пoнудa сaдржи нeуoбичajeнo ниску цeну, сaглaснo члaну **92**. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa, захтеваће oд пoнуђaчa дeтaљнo oбрaзлoжeњe свих њeних сaстaвних дeлoвa кoje смaтрa мeрoдaвним.

г) Понуђач може у предвиђено поље у обрасцу понуде да дефинише попуст на понуђену цену (нпр. каса сконто на плаћање пре валуте, рабат и сл.)

д) Попуст на понуђену цену се не пондерише.

ђ) Уколико попуст буде дефинисан, биће унесен у уговор о купопродаји и чиниће његов саставни део.

**XIII. Начин тражења додатних информација и комуникација у поступку јавне набавке:**

а) Понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде најкасније **5** (пет) дана пре истека рока за подношење понуда и то на следећи начин:

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Путем факса:** | **024/625-581** |
| **2. Путем електронске поште:** | [obtender1@gmail.com](mailto:obtender1@gmail.com) |
| **3. Путем поште:** | Општа болница Суботица, Суботица **24000** Суботица, Изворска **3** |

*\* приликом тражења додатних информација, обавезно назначити „Молба за додатним појашњењем, бр. ЈН: 39/16-Д/ОП – МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ I ДЕО*

б) Кoмуникaциja сe у пoступку jaвнe нaбaвкe и у вeзи сa oбaвљaњeм пoслoвa jaвних нaбaвки oдвиja искључиво писaним путeм у складу са одредбама члана **20**. **ЗЈН**.

в) Aкo je дoкумeнт из пoступкa jaвнe нaбaвкe дoстaвљeн oд стрaнe нaручиoцa или пoнуђaчa путeм eлeктрoнскe пoштe или фaксoм, стрaнa кoja je извршилa дoстaвљaњe, дужнa je дa oд другe стрaнe зaхтeвa дa нa исти нaчин пoтврди приjeм тoг дoкумeнтa, штo je другa стрaнa дужнa и дa учини кaдa je тo нeoпхoднo кao дoкaз дa je извршeнo дoстaвљaњe.

г) У вези са одговорима на постављена питања, Наручилац ће поступити у складу са чланом **63**. став **3**. **ЗЈН**.

**XIV. Начин тражења додатних објашњења од понуђача након отварања понуда:**

а) Наручилац задржава право да након отварања понуда у писменом облику захтева од понуђача додатна објашњења у случају да су она неопходна при прегледу, вредновању и упоређивању понуда а може и да врши контролу (увид) код понуђача сходно члану **93**. **ЗЈН**.

б) Наручилац неће дозволити нити понудити промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора или промену која би неодговарајућу или неприхватљиву понуду учинила одговарајућом или прихватљивом - осим ако другачије не произилази из природе поступка ове јавне набавке.

в) Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

г) У случају разлике између укупне и јединичне цене, меродавна је јединична цена.

д) Уколико се понуђач писмено не усагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву.

**XV. Средство обезбеђења које се доставља уз понуду и приликом закључења уговора:**

a) Понуђач доставља уз своју понуду бланко, соло, без протеста, оверену и потписану, наплативу на први позив меницу у висини од **10 %** од укупне понуђене цене за све партије без пдв-а за Купца као наручиоца да исту може наплатити уколико Продавац као понуђач не потпише овај уговор у року од седам дана од дана достављања на потпис.

б) Уз меницу је потребно доставити доказ да је меница регистрована код пословне банке, менично овлашћење и оп образац (у складу са ставом **2.4.** тачка **в)** страна бр. **8**).

в) Уз потписан уговор о купопродаји, одабрани понуђач ће доставити Наручиоцу бланко, соло, без протеста, оверену и потписану, наплативу на први позив, меницу за добро извршење посла као средство обезбеђења за испуњење обавеза назначених у уговору са пратећим меничним овлашћењем на **10 %** вредности потписаног уговора без пдв-аза пуштање менице на наплату у случају неизвршења, односно извршења уговорних обавеза у доцњи.

**XVI. Начин означавања поверљивих података:**

а) Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве понуђач означио у понуди у складу са **ЗЈН** и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке.

б) Овакви подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, ни у наставку поступка или касније.

в) Понуђач који у понуди буде доставио податке које сматра поверљивим и који не смеју да буду дати на увид другим понуђачима, треба да крупним словима напише „**ПОВЕРЉИВО**“ на првој страни документа у горњем десном углу обележено црвеном бојом (оверено и потписано) као и да исто назначи и у спецификацији приложене документације.

г) Уколико Понуђaч не поступи на наведени начин, Наручилац не одговара за поверљивост података.

д) Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

**XVII. Достављање изјава о независној понуди и поштовању обавеза из важећих прописа:**

а) Понуђач је у обавези да се изјасни да је понуду поднео независно без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима у складу са чланом **26. ЗЈН**.

**Доказ:** Оверена и потписана изјава која чини саставни део конкурсне документације (**документ бр. IV**)

б) Понуђач је у обавези да наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности у време подношења понуда;

**Доказ:** Оверена и потписана изјава - (**документ бр. VI**).

**XVIII. Достављање обрасца трошкова припреме понуде:**

а) Уз своју понуду, понуђач може да достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде на документу бр. V који чини саставни део конкурсне документације.

б) Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

в) Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења искључиво под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

# 6. Начин подношења захтева за заштиту права

**I. Обавештење о начину подношења захтева за заштиту права:**

а) Понуђач који има намеру да поднесе захтев за заштиту права, мора прво да поступи у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН („Сл. гласник“ бр. 68/2015) у супротном ће се захтев одбацити закључком.

б) Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији .

в) Захтев за заштиту права се подноси у складу са роковима предвиђеним Законом о јавним набавкама.

г) У случају подношења Захтева за заштиту права, Наручилац не може донети одлуку о додели уговора нити закључити уговор за предметну јавну набавку, осим у случају из члана 150 став 2. ЗЈН („Сл. гласник РС“ бр. 68/2015)

д) Захтев за заштиту права се подноси непосредно или поштом, препоручено са повратницом на адресу Наручиоца:

**Општа болница Суботица, Суботица, Изворска 3, 24000 Суботица - Писарница.**

или путем електронске поште на адресу: [obtender1@gmail.com](mailto:obtender1@gmail.com).

ђ) О поднетом захтеву, Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке и објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

е) Уз поднети захтев за заштиту права понуђач доставља примерак доказа о уплати таксе у складу са чланом **151.** став **1. тачка 6.** ЗЈН у износу од **120**.**000**,**00** динара у складу са чланом **156**. **ЗЈН** и тона следећи начин:

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Жиро-рачун бр.:** | 840-30678845-06 |
| **2. Шифра плаћања:** | 153 или 253 |
| **3. Модел:** | 97 |
| **4. Позив на број:** | 01-2343 |
| **5. Сврха:** | Такса за ЗЗП за јавну набавку бр. **39/16-Д/ОП**, „**МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ I ДЕО“** за потребе Опште болнице Суботица |
| **6. Корисник:** | Буџет Републике Србије |

# 7. Рок за закључење уговора и разлози за одбијање понуда и обуставу поступка

**I. Закључење уговора:**

a) Уговор ће бити закључен са одабраним понуђачем у року од три дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана **149**. **ЗЈН**.

б) Наручилац може у предметном поступку и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци уколико у року предвиђеном у конкурсној документацији буде поднета само једна понуда.

в) Уколико одабрани понуђач одбије да закључи уговор, одн. не достави средство обезбеђења за добро извршење посла, приступиће се закључивању уговора са првим следећим најповољнијим понуђачем.

**II. Обустава поступка и разлози за одбијање понуда:**

а) Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за закључење уговора.

б) Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године.

в) Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ у вези са постојањем разлога наведеним у члану **82**. став **2**. тачка **1**) до **4**) **ЗЈН** као и доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет јавне набавке, за период од претходне три године.

г) Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана **82**. **ЗЈН**, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

# 8. Услови и додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. И 76. Зјн и упутство за доказивање

**I. Опште напомене у вези са испуњавањем услова и додатних услова:**

а) Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава обавезне услове из члана **75.** став **1.** **ЗЈН** и додатне услове тражених овом конкурсном документацијом из члана **76. ЗЈН** и приложи уз понуду доказе предвиђене чланом **77.** **ЗЈН**.

б) Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана **75**. **ЗЈН** и доказивање испуњености обавезних услова из члана **75**. Закона о јавним набавкама за предузетнике и за физичка лица као понуђаче или подносиоце пријава сходно се примењују одредбе чланова **22**. и **23**. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације.

в) Доказе о испуњености услова понуђач доставља у форми фотокопије, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверене копије свих или појединих доказа.

г) Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

д) Докази који су јавно проверивог карактера (доступни на интернет страницама надлежних органа), понуђач није дужан да доставља у оквиру своје понуде али у понуди треба да наведе који су то докази и начин на који наручилац може да их провери.

ђ) Понуђачи уписани у Регистар понуђачане достављају доказе по члану **75**. став **1**. тачке од **1**) до **4**) у складу са овим Регистром и чланом **78**. став **5**. Закона о јавним набавкама.

е) Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

**II. Ближе објашњење у вези са испуњавањем услова:**

а) Понуђач у предметном поступку јавне набавке мора доказати да испуњава следеће услове и да достави следеће доказе:

**УСЛОВИ:** **ДОКАЗИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** **Услов:** да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | **Доказ:** Извод из регистра надлежног органа (Агенција за привредне регистре/из регистра где је понуђач уписан или из регистра надлежног Привредног суда. |
| **2. Услов:** да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. | **Доказ 1:** извод из казнене евиденције, надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (**за Законског заступника/е**) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих појединачно.  **Доказ 2:** извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда (**основног суда за Понуђача**) **суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица да понуђач није осуђиван за кривична дела из надлежности овог суда односно којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре.  **Доказ 3:** потврда Посебног одељења Вишег суда у Београду да Понуђач (правно лице) није осуђивано за кривична дела из надлежности посебног одељења овог суда за организовани криминал.  **Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.** |
| **3. Услов:** да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. | **Доказ:** уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.  **Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.** |
| **4. Услов:** важећа дозвола за обављање делатности која је предмет јавне набавке сходно Закону о лековима и медицинским средствима. | **Доказ:** Копија важеће дозволе Министарства здравља. У достављеној дозволи је пожељно маркером или на други начин означити регистровану делатност која омогућава понуђачу обављање промета на велико – увоз,  извоз, набавку, складиштење и дистрибуцију понуђених добара из обрасца понуде. |
| **5. Услов**: да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности у време подношења понуда. | **Доказ:** Попуњена, потписана и оверена Изјава (документ бр. VI) од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације. |

б) Понуђач у предметном поступку јавне набавке мора доказати да испуњава следеће додатне услове и да достави доказе као што је наведено у следећој табели:

**ДОДАТНИ УСЛОВИ:** **ДОКАЗИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ**  **1. Додатни услов:** Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним техничким капацитетом.  Довољан технички капацитет подразумева да понуђач располаже са минимум једним доставним возилом - адекватним за испоруку предмета јавне набавке. | **Доказ 1:** печатом оверена и потписана од овлашћеног лица изјава понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу којом потврђује да располаже са најмање једним доставним возилом које испуњава техничке услове за испоруку добара која чине предмет ове јавне набавке.  **Доказ 2:** копија саобраћајне дозволе, уговори на основу коришћења (закуп, лизинг - уколико је возило у закупу или узето на лизинг) и сл. |
| **ПОСЛОВНИ И ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ ЗА ТРАЖЕНА ДОБРА**  **2. Додатни услов:** Референтна листа понуђача за понуђена добра као показатељ пословног и финансијског капацитета понуђача да у периоду од претходне три године и то рачунајући до дана објављивања позива за подношење понуда (од **19.04.2013.** године до **19.04.2016.** године) одн. рачунајући од датума оснивања предузећа уколико је предузеће основано после **19.04.2013.** године, има остварен финансијски капацитет одн. приходе од продаје понуђених добара минимално, у висини поднете понуде.  ***\* Референтну листу није потребно достављати за партију бр. 19, 20 и 30.*** | **Доказ 1:** Оверен и потписан образац VIII који је саставни део конкурсне документације од стране купаца – наручиоца или потврда одн. сопствени образац који несумњиво садржи све елементе који су наведени и тражени у обрасцу VIII.  Потврде се достављају по принципу једна потврда = један наручилац. |

**III. Остали додатни услови:**

-Испуњавање минималних техничких карактеристика;

- Поседовања решења од **АЛИМС** за понуђена добра, каталога и овлашћења произвођача;

- Достављање свих законом прописаних изјава и свих осталих тражених докумената овом конкурсном документацијом и Позивом за подношење понуда.

**IV. Испуњавање услова за учеснике у заједничкој понуди:**

а) Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана **75**. став **1**. тач. **1**) до **4**), а доказ из члана **75**. став **1**. тач. **5**) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

б) Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

**V. Испуњавање услова за подизвођаче:**

а) Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана **75**. став **1**. тачка **1**) до **4**) Закона, а доказ из члана **75**. став **1**. тачка **5**) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

# 9. Врста, елементи и методологија критеријума за доделу уговора и обавештење о предности за домаће понуђаче и добра

**I. Врста критеријума:**

а) Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

**II. Елементи критеријума на основу којих ће Наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем пондера:**

a) У случају да постоје две или више понуда са истим укупним бројем пондера, наручилац ће предност дати понуђачу који буде изразио краћи рок испоруке.

**III. Предност за домаће понуђаче и добра:**

а) Уколико понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, Наручилац ће пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ о томе.

б) Предност дата на основу члана **86**. **ЗЈН** у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (**ЦЕФТА 2006**) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

в) Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

**Доказ:** Потврда Привредне коморе Србије као доказ о домаћем пореклу добара.

# 10. Упутство за попуњавање документације (понуде):

1. **Подаци о понуђачу (документ III-а)**:образац попунити у целости са траженим подацима, оверити и потписати на предвиђеном месту.
2. **Образац понуде са структуром цене (документ III-д)** се попуњава на следећи начин (образац попунити у електронској форми):

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Заглавље:** | Попунити и уписати назив понуђача, седиште, број и датум понуде. |
| **2. Сви зависни трошк. наб.:** | Уписати све зависне трошкове који су укључени у укупну цену из понуде (превоз, царина, осигурање и сл.) |
| **3. Ј. цена без пдв-а:** | Уписати понуђену јединичну цену без пдв-а која треба да обухвати све зависне трошкове. |
| **4. ПДВ (%)** | Уписати стопу пореза, одн. 10 % или 20 % |
| **5. Ј.цена са пдв-ом:** | Уписати понуђену јединичну цену са обрачунатим пдв-ом. |
| **6. Кол. у пак.** | Уписати колико има комада у једном паковању понуђених добара. |
| **7. Цена по пак. без пдв-а:** | Уписати цену по једном понуђеном паковању без обрачунатог пдв-а. |
| **8. Цена по пак. са пдв-ом:** | Уписати цену по једном понуђеном паковању са обрачунатим пдв-ом. |
| **9. Укупна цена без пдв-а:** | Уписати укупну цену за укупну количину понуђених добара без обрачунатог пореза. |
| **10. Пдв у %:** | Уписати стопу пореза, одн. 10 % или 20 %. |
| **11. Пдв у дин.:** | Уписати износ пдв-а изражен у динарима. |
| **12. Укупна цена са пдв-ом:** | Уписати укупну цену за укупну количину понуђених добара са обрачунатим порезом. |
| **13. Рок испоруке:** | Уписати понуђени рок испоруке који не може бити дужи од 48 часова од момента пријема наруџбенице |
| **14. Рок важења понуде:** | Уписати рок важења понуде у данима (мин. 30 дана). |
| **15. Попусти на понуђену цену:** | Уписати евентуалне понуђене попусте на понуђену цену (нпр. каса сконто, рабат и сл.) |

1. **Образац техничких карактеристика** се попуњава на следећи начин (образац попунити у електронској форми):

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Заглавље:** | Попунити и уписати назив понуђача, седиште, број и датум понуде. |
| **2. Комерцијални назив понуђеног добра из каталога:** | Уписати заштићени одн. произвођачки назив понуђених добара |
| **3. Кат. број:** | Уписати каталошки број понуђених добара |
| **4. Произвођач и земља порекла:** | Уписати назив произвођача и земљу порекла |
| **5. Назив из решења АЛИМС:** | Уписати назив под којим су понуђена добра регистрована |
| **6. Бр. решења АЛИМС:** | Уписати бр. решења **АЛИМС**. |
| **7. Референта листа:** | Уписати финансијски износ реф. листе. |

1. **Подаци о заједничкој понуди и понуди са подизвођачима (документ III-б) -** уписати тражене податке о учесницима у заједничкој понуди или понуди са подизвођачима.
2. **Подаци о подизвођачу (документ III-в) -** уписати тражене податке о учесницима у заједничкој понуди или понуди са подизвођачима. Образац копирати уколико постоји више учесника (поступити онако како је назначено у доњем делу обрасца).
3. **Подаци о учеснику у заједничкој понуди (документ III-г) -** уписати тражене податке о учесницима у заједничкој понуди или понуди са подизвођачима. Образац копирати уколико постоји више учесника (поступити онако како је назначено у доњем делу обрасца).

***документ бр. XI***

# 11. Модел уговора о јавној набавци

**КУПАЦ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назив и адреса:** | **ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА,** **СУБОТИЦА**, Изворска 3, 24000 Суботица |
| **МБ:** | **08881308** |
| **ПИБ:** | **105303993** |
| **Број рачуна:** | **840-778661-02** који се води код Управе за трезор |
| **Адреса електронске поште:** | [**bolnicaapo@gmail.com**](mailto:bolnicaapo@gmail.com) |
| **Контакт особа:** | Мр пх. Рожа Гутвеин |
| **Директор:** | Др Горан Бићанин, неурохирург |

**ПРОДАВАЦ: (*податке попуњава понуђач*):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назив и адреса:** |  |
| **МБ:** |  |
| **ПИБ:** |  |
| **Број рачуна:** |  |
| **Адреса електронске поште:** |  |
| **Контакт особа:** |  |
| **Телефон/факс:** |  |
| **Директор:** |  |

Дана \_\_.\_\_.\_\_\_\_. године закључују ***(попуњава наручилац)***

**УГОВОР БР. \_\_\_\_\_\_\_\_ *(попуњава наручилац)***

**О КУПОПРОДАЈИ ДОБАРА**

- **МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ I ДЕО** -

**Партија \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***(уписати партије за које понуђач конкурише)***

**Члан 1.**

**- УВОДНЕ ОДРЕДБЕ -**

Зajeднички нaзив зa учeсникe у oвoм пoслу je: **УГOВOРНE СTРAНE**.

Уговорне стране сагласно констатују следеће:

- да је Купац као Наручилац, на основу одлуке о покретању поступка, број: **01-2343/16-ОП**, од **06.04.2016.** године,спровеo отворени поступак за јавну набавку – **МЕДИЦИНСКОГ** **ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА I ДЕО,** бр. ЈН: **39/16-Д/ОП**.

- да је Купац одлуком о додели уговора бр. **\_\_\_\_\_\_** од **\_\_.\_\_.\_\_\_\_.** године *(****попуњава наручилац****)* изабрао Продавца као најповољнијег понуђача у циљу обезбеђења потреба континуираног и благовременог снабдевања Купца понуђеним предметним добрима, која у потпуности одговарају спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу Уговора и чине његов саставни део;

- да је Продавац доставио понуду бр. **\_\_\_\_\_\_\_\_** од **\_\_.\_\_.\_\_\_.** године, **(*попуњава понуђач*)** која са свим својим елементима чини саставни део овог Уговора;

**Члан 2.**

**- ПРЕДМЕТ УГОВОРА -**

Предмет уговора је куповина предметних добара у складу са потребама Купца, одн. сукцесивна испорука од стране Продавца по спецификацији из прихваћене понуде бр. \_\_\_\_\_ од \_\_.\_\_.\_\_\_\_. године.

*(место за спецификацију из понуде понуђача - биће унесена приликом склапања овог уговора или ће се налазити у прилогу уговора)*

*Уколико у појединим партијама у једној ставци је дефинисано више димензија, наручилац ће поручивати у складу са својим потребама наведени распон а понуђач је дужан да испоручи величине, димензије добара захтеване у поруџбеници –* ***биће ближе дефинисано приликом склапања уговора****.*

**Члан 3.**

**- УКУПНА ЦЕНА, УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ПОПУСТИ НА ЦЕНУ -**

Уговорне стране су сагласне да укупна цена за све понуђене партије из овог уговора износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а *(словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и \_\_/100)* ***(попуњава понуђач)***.

На цену која се фактурише, зарачунава се ПДВ у висини од \_\_\_ %.

Укупна цена са обрачунатим **ПДВ**-ом износи\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара *(словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и \_\_/100)* ***(попуњава понуђач)*** а подразумева испоруку, **ФЦЦО** магацин Купца.

*\* Понуђач попуњава и доставља само један модел уговора за све партије за које конкурише а приликом склапања уговора о купопродаји по окончаном поступку, закључићиваће се уговори за сваку партију посебно а у складу са овим Моделом уговора.*

Купац се обавезује да плаћање врши у року од **90** (деведесет) дана од квантитативног и квалитативног пријема наручених добара,уплатом на текући рачун Продавца број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_код \_\_\_\_\_\_ банке ***(попуњава понуђач)***.

Прoдaвaц мoжe за време трајања уговора oдoбрити Купцу пoсeбнe пoгoднoсти (рaбaт, дужи рoк плaћaњa и др.)за чији ће се обрачун сачињавати књижно одобрење.

Продавац одобрава Купцу за плаћање у дисконтном периоду (пре валуте – доспелости за плаћање) каса сконто у висини референтне каматне стопе **НБС** на дан уплате на уплаћени износ.

Висина каса сконта се рачуна по формули (уплаћени износ од стране купца **x** важећа референтна каматна стопа **НБС** на дан уплате **x** број дана до доспећа / **36000**).

***(уколико Понуђач понуди другачији каса сконто у обрасцу понуде Понуђача, члан 3. став 9. се замењује са наведеним каса сконтом по свему из обрасца понуде Понуђача. Овај став је саставни део уговора уколико понуђач не нуди никакав попуст у виду „каса сконта“).***

**Члан 4.**

**- УСЛОВИ ЗА ПРОМЕНУ ЦЕНЕ -**

Уговорена цена се може мењати искључиво у случају промене курса **ЕВРА +/- 5 %** према средњем курсу **НБС** (\_\_\_\_\_\_) ***(попуњава наручилац)*** у односу на дан отварања понуда као базни дан за корекцију цене.

Корекције се могу вршити само за испоруке добара након стицања услова према формули: (повећање курса еура – **5** = признато повећање у процентима).

Прoмeнa цeнe, пo oснoву нaвeдeнoм у прeтхoднoм стaву, мoжe изнoсити сaмo прoцeнтуaлни дeo кojи прeлaзи **5 %** прoмeнe врeднoсти курсa динaрa.

Корекција цена није могућа за првих **60** (шездесет) дана од дана отварања понуда.

Корекције се могу вршити само за испоруке добара након стицања услова а нoвe цeнe сe мoгу примeњивaти сaмo нa будућe испoрукe, тj. примeњивaћe сe oд дaнa дaвaњa писмeнe сaглaснoсти уз испуњење следећих предуслова:

**а)** да Продавац достави Купцу претходно писмено образложено обавештење да су се стекли услови односно Зaхтeв зa прoмeну цeнa, сa спискoм дoбaрa зa кoje зaхтeвa прoмeну цeнa и

**б)** уколико Купац прихвата промену цене, даје сагласност Продавцу за корекцију цене у рoку oд **3** дана.

Корекција цена на ниже се врши аутоматски по промени курса у износу прописанoм ставом **1**. овог члана.

**Члан 5.**

**- ИСПОРУКА ДОБАРА -**

Купац се обавезује да благовремено доставља изјаве – наруџбенице Продавцу у којима ће прецизно навести врсту (назив), структуру (карактеристике) и количину добара којe требује а Продавац се обавезује да добра из члaнa **2**. oвoг угoвoрa испоручује сукцесивно у року од \_\_\_\_\_ часова ***(попуњава понуђач – не може бити дужи од 48 часова)***, од пријема поруџбенице.

Испорука добара ће се вршити искључиво по налогу овлашћеног лица Купца.

Прoдaвaц гaрaнтуje дa дoбра кojа чине прeдмeт купoпрoдaje нeће имати никaквe нeдoстaткe, oднoснo дa ће током реализације уговора понуђена добра имaти тeхничкe кaрaктeристикe одређене спецификацијом добара, уверењима о квалитету, атестима, вaжeћим дoмaћим или мeђунaрoдним нормама и стaндaрдимa зa ову врсту рoбe, као и према одредбама Закона о лековима и медицинским средствима и другим законским и подзаконским актима који регулишу својства предметног добра из уговора.

Продавац се посебно обавезује да обезбеди испоруку уговореног добра тако да је за испорученa добра у тренутку пријема од стране Купца остало најмање **12 месеци** до истека њене употребљивости (рока трајања).

За примљена добра која не испуњавају услове из претходног става овог члана, Купац задржава право да оствари по свом писменом избору (упућено Продавцу) једно од доле наведених права:

**а**) рабат у висини од **50 %** - уколико прихвата испоруку,

**б**) замену испоручених добара, са новим роком трајања у складу са одредбама овог Уговора или

**в**) поврат испоручених добара уз књижнo одобрење.

Купац је сагласан да Продавац уз његов писмени пристанак може за време трајања уговора, испоручити по уговореној цени, добра са бољим техничким карактеристикама – производима новије генерације која имају важећу дозволу за стављање у промет.

Продавац је дужан да уз добра која испоручује, на захтев Купца достави важеће решење за стављање у промет издато од стране Агенције за лекове и медицинска средства Србије.

**Члан 6.**

**- ДОЦЊА У ИСПОРУЦИ -**

Уколико продавац задоцни у испоруци, Купац уз претходно писмено обавештење Продавцу o испуњености услова за наруџбу од другог добављача, стиче право набавке добара која су предмет уговора истe количине и квалитета на терет Продавца од другог добављача у случају да Продавац не испоручи уговорену наручену количину добара у року утврђенoм овим уговором.

У случају из става **1.** овог члана, Продавац је дужан да Купцу надокнади разлику у цени између уговорене цене и цене по којој је добро набављено од другог добављача.

Уколико продавац не изврши испоруку добара у уговореном року дужан је да купцу плати уговорну казну у висини од **0,5 %** укупне вредности добара испоручених са закашњењем, за сваки дан закашњења.

Уговорна казна може бити највише **5 %** укупне вредности добара испоручених са закашњењем.

У случају да Продавац не изврши своју уговорену обавезу ни у року од **10** дана од истека рока, Купац задржава право једностраног отказа уговора.

Обрачун уговорне казне врши купац, о чему сачињава књижно задужење које доставља продавцу ради уплате.

Уговорена казна може бити наплаћена реализацијом менице од стране Купца.

**Члан 7.**

**- МЕНИЦА КАО СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА -**

Продавац се обавезује да приликом потписивања уговора Купцу достави бланко, соло, без протеста оверену и потписану меницу, наплативу на први позив и менично овлашћење за пуштање менице на наплату у висини од **10 %** од укупне вреднoсти потписаног уговора са ПДВ-ом као гаранцију уредног извршавања уговорених обавеза.

Меница се може дати на наплату у сваком моменту и то када наступи неки од разлога за раскид или отказ овог Уговора, уколико Продавац одустане од извршења целог или дела уговора, као и у случају неизвршавања уговорних обавеза од стране Продавца на начин предвиђен овим уговором.

Купaц je у случajу из прeтхoднoг стaвa oвлaшћeн дa aктивирa мeницу у висини oд **10 %** oд укупнe врeднoсти добара.

Право Купца на наплату уговорне казне не утиче на право Корисника услуга да захтева накнаду штете.

**Члан 8.**

**- ТРАЈАЊЕ И РАСКИД УГОВОРА -**

Овај уговор се закључује на одређено време, на период од годину дана у складу са Финансијским планом Купца као Наручиоца.

Уговор ступа на снагу дана **\_\_.\_\_.\_\_\_\_.** године *(****попуњава наручилац****)*.

Купац задржава право да и после истека рока захтева испуњење обавеза Продавца, уколико оне у уговореном року нису испуњене у целости него у претежном делу.

Ако Продавац не испуни своју обавезу у накнадном року који му је оставио Купац, уговор се може отказати једностраном изјавом.

Купац задржава право једностраног раскида Уговора уз навођење оправданог разлога проузрокованог применом важећих позитивних прописа, накнадно донесених одлука од стране надлежних државних органа као и због евентуалног спровођења поступка централизованих јавних набавки добара за потребе здравствених установа у Републици Србији од стране надлежних државних органа почев од **31.12.2016.** године**,** уз отказни рок од **15** дана од дана пријема писменог отказа од стране Купца, без обзира на материјални одн. новчани обим извршења у случају када наступе наведени разлози.

**Члан 9.**

**- ПРОМЕНА ПОДАТАКА -**

Продавац се обавезује да у року од **3** дана од дана настанка промене обавести Купца о свакој промени података – назив фирме, адреса седишта, број рачуна, **ПИБ**, матични број ..., у супротном одговара Купцу за сваку штету нанету непоштовањем ове одредбе.

**Члaн 10.**

**- ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА -**

Уколико се због наступања објективних разлога промене околности под којима је овај уговор закључен, уговорне стране могу извршити измене у делу битних елемената овог уговора, али тако да вредност добара не прелази процењену вредност јавне набавке (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) *(словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и \_\_/100) (****попуњава наручилац****)*.

**Члан 11.**

**- РЕШАВАЊЕ СПОРОВА -**

Евентуалне спорове уговарачи ће решавати мирним путем, у супротном, већ сад уговарају, месну надлежност стварно надлежног суда у Суботици.

На све околности које нису регулисане овим Уговором примењиваће се одредбе ЗOO и других позитивних прописа.

**Члан 12.**

**- ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ -**

Прочитано, протумачено, без примедби на текст потписано.

Уговор је сачињен у **4** (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по **2** (два) примерка.

Прилог бр. 1 – понуда понуђача бр. \_\_\_\_\_\_\_ од \_\_.\_\_.\_\_\_\_.године.

Прилог бр. 2 – конкурсна документација за јн бр. 39/16-Д/ОП

|  |  |
| --- | --- |
| Купац:  **Општа болница Суботица, Суботица**  Директор  Др Горан Бићанин, неурохирург | Продавац:  Директор  *(потпис и печат понуђача)* |

**\* Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у уговору ће бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да уговор потписују и печатом оверавајусви понуђачи из групе понуђача, или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити уговор.**

**документ бр. III-a**

# III-a. Подаци о понуђачу

**- МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ I ДЕО** **-**

**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Назив понуђача:** |  |
| **2. Адреса понуђача и место:** |  |
| **3. Општина:** |  |
| **4. Матични број:** |  |
| **5. Пиб:** |  |
| **6. Шифра делатности:** |  |
| **7. Текући рачун и банка:** |  |
| **8. Тел/факс:** |  |
| **9. Име и презиме контакт особе:** |  |
| **10. E-пошта контакт особе:** |  |
| **11. Име и презиме потписника уговора:** |  |
| **12. Функција потписника уговора:** |  |

**НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **а) Самостално:** | **(заокружити)** |
| **б) Заједничка понуда:** |
| **в) Понуда са подизвођачима:** |

**Потпис понуђача:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**М.П.**

**документ бр. III-б**

# III-б. Подаци о заједничкој понуди и понуди са подизвођачима

**- МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ I ДЕО** **-**

**ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА (навести називе и седишта свих учесника):**

|  |  |
| --- | --- |
| **НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:** | **АДРЕСА И СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА:** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА (навести називе и седишта свих учесника):**

|  |  |
| --- | --- |
| **НАЗИВ УЧЕСНИКА:** | **АДРЕСА И СЕДИШТЕ УЧЕСНИКА:** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Потпис понуђача:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**М.П.**

**\* уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једог понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.**

**\* образац копирати у довољном броју примерака**

**документ бр. III-в**

# III-в. Подаци о подизвођачу

**- МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ I ДЕО** **-**

**ОПШТИ ПОДАЦИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Назив понуђача:** |  |
| **2. Адреса понуђача и место:** |  |
| **3. Општина:** |  |
| **4. Матични број:** |  |
| **5. Пиб:** |  |
| **6. Шифра делатности:** |  |
| **7. Текући рачун и банка:** |  |
| **8. Тел/факс:** |  |
| **9. Име и презиме контакт особе:** |  |
| **10. E-пошта контакт особе:** |  |
| **11. Име и презиме потписника уговора:** |  |
| **12. Функција потписника уговора:** |  |

**ПОДАЦИ О ДЕЛУ НАБАВКЕ ПОВЕРЕНОМ ПОДИЗВОЂАЧУ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **а) Проценат укупне вредности поверене подизвођачу:** |  |
| **б) Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:** |  |
| **в) Правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу:** |  |

**Потпис понуђача:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**М.П.**

**\* образац III-в попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са подизвођачем**

**\* уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача, овај образац фотокопирати или одштампати у потребном броју примерака, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду**

**документ бр. III-г**

# III-г. Подаци о учеснику у заједничкој понуди

**- МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ I ДЕО** **-**

**ОПШТИ ПОДАЦИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Назив понуђача:** |  |
| **2. Адреса понуђача и место:** |  |
| **3. Општина:** |  |
| **4. Матични број:** |  |
| **5. Пиб:** |  |
| **5. Шифра делатности:** |  |
| **6. Текући рачун и банка:** |  |
| **7. Тел/факс:** |  |
| **8. Име и презиме контакт особе:** |  |
| **9. E-пошта контакт особе:** |  |
| **10. Име и презиме потписника уговора:** |  |
| **11. Функција потписника уговора:** |  |

**Потпис понуђача:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**М.П.**

**\* образац III-г попуњавају само они понуђачи који понуду подносе у заједничкој понуди**

**\* уколико понуђач наступа са већим бројем учесника, овај образац фотокопирати или одштампати у потребном броју примерака, попунити за сваког учесника и доставити уз понуду**

**документ бр. III-д**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-д. Oбрaзaц понуде са структуром цене за партију 1

**Партија 1 – екг електроде за децу и одрасле**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м.** | **Кол.** | **Сви зависни трошк. наб.** | **Ј. цена без пдв-а** | **ПДВ (%)** | **Ј. цена са пдв-ом** | **Кол. у пак.** | **Цена по пак. без пдв-а** | **Цена по пак. са пдв-ом** | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X = VI\*IX** | **XI = VIII\*IX** | **XII = IV\*VI** |
| **1.** | Екг електроде за одрасле | **ком** | **40000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Екг електроде за децу | **ком** | **2000** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Услови плаћања:** | 90 дана |  | **Укупна цена без ПДВ-а:** |  |
| **Рок испоруке:** |  | **Пдв у %:** |  |
| **Рок важења понуде:** |  | **Пдв у дин:** |  |
| **Попусти на понуђену цену:** |  | **Укупна цена са ПДВ-ом:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

\* по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-ђ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-ђ. Oбрaзaц техничких карактеристика за партију 1

**Партија 1 – екг електроде за децу и одрасле**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м** | **Кол.** | **Кат.**  **број** | **Комерцијални назив понуђеног добра из каталога** | **Произвођач и земља порекла** | **Назив из решења АЛИМС** | **Бр. решења АЛИМС** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **1.** | Екг електроде за одрасле | **ком** | **40000** |  |  |  |  |  |
| **2.** | Екг електроде за децу | **ком** | **2000** |  |  |  |  |  |

**I. ПОДАЦИ О РЕФЕРЕНТНОЈ ЛИСТИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансијски износ референтне листе:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-д**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-д. Oбрaзaц понуде са структуром цене за партију 2

**Партија 2 – емнг електроде**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м.** | **Кол.** | **Сви зависни трошк. наб.** | **Ј. цена без пдв-а** | **ПДВ (%)** | **Ј. цена са пдв-ом** | **Кол. у пак.** | **Цена по пак. без пдв-а** | **Цена по пак. са пдв-ом** | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X = VI\*IX** | **XI = VIII\*IX** | **XII = IV\*VI** |
| **1.** | Електроде за емг димензија 0.45x40 mm | **ком** | **720** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Електроде за емг димензија 0.35x30 mm | **ком** | **720** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | Електроде за емг димензија 0.45x50 mm | **ком** | **720** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Услови плаћања:** | 90 дана |  | **Укупна цена без ПДВ-а:** |  |
| **Рок испоруке:** |  | **Пдв у %:** |  |
| **Рок важења понуде:** |  | **Пдв у дин:** |  |
| **Попусти на понуђену цену:** |  | **Укупна цена са ПДВ-ом:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

\* по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-ђ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-ђ. Oбрaзaц техничких карактеристика за партију 2

**Партија 2 – емнг електроде**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м** | **Кол.** | **Кат.**  **број** | **Комерцијални назив понуђеног добра из каталога** | **Произвођач и земља порекла** | **Назив из решења АЛИМС** | **Бр. решења АЛИМС** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **1.** | Електроде за емг димензија 0.45x40 mm | **ком** | **720** |  |  |  |  |  |
| **2.** | Електроде за емг димензија 0.35x30 mm | **ком** | **720** |  |  |  |  |  |
| **3.** | Електроде за емг димензија 0.45x50 mm | **ком** | **720** |  |  |  |  |  |

**I. ПОДАЦИ О РЕФЕРЕНТНОЈ ЛИСТИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансијски износ референтне листе:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-д**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-д. Oбрaзaц понуде са структуром цене за партију 3

**Партија 3 – гел за уз дијагностику, екг, еег и емг**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м.** | **Кол.** | **Сви зависни трошк. наб.** | **Ј. цена без пдв-а** | **ПДВ (%)** | **Ј. цена са пдв-ом** | **Кол. у пак.** | **Цена по пак. без пдв-а** | **Цена по пак. са пдв-ом** | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X = VI\*IX** | **XI = VIII\*IX** | **XII = IV\*VI** |
| **1.** | Гел за ултразвук у паковању од 1 kg | **kg** | **400** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Гел за ултразвук у паковању од 260 g | **g** | **8060** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | Гел за екг у паковању од око 260 g | **g** | **26000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | Гел/крема за еег/емг у паковању од око 260 g | **g** | **23400** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Услови плаћања:** | 90 дана |  | **Укупна цена без ПДВ-а:** |  |
| **Рок испоруке:** |  | **Пдв у %:** |  |
| **Рок важења понуде:** |  | **Пдв у дин:** |  |
| **Попусти на понуђену цену:** |  | **Укупна цена са ПДВ-ом:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

\* по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-ђ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-ђ. Oбрaзaц техничких карактеристика за партију 3

**Партија 3 – гел за уз дијагностику, екг, еег и емг**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м** | **Кол.** | **Кат.**  **број** | **Комерцијални назив понуђеног добра из каталога** | **Произвођач и земља порекла** | **Назив из решења АЛИМС** | **Бр. решења АЛИМС** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **1.** | Гел за ултразвук у паковању од 1 kg | **kg** | **400** |  |  |  |  |  |
| **2.** | Гел за ултразвук у паковању од 260 g | **g** | **8060** |  |  |  |  |  |
| **3.** | Гел за екг у паковању од око 260 g | **g** | **26000** |  |  |  |  |  |
| **4.** | Гел/крема за еег/емг у паковању од око 260 g | **g** | **23400** |  |  |  |  |  |

**I. ПОДАЦИ О РЕФЕРЕНТНОЈ ЛИСТИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансијски износ референтне листе:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-д**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-д. Oбрaзaц понуде са структуром цене за партију 4

**Партија 4 – абдоминални и редон дренови**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м.** | **Кол.** | **Сви зависни трошк. наб.** | **Ј. цена без пдв-а** | **ПДВ (%)** | **Ј. цена са пдв-ом** | **Кол. у пак.** | **Цена по пак. без пдв-а** | **Цена по пак. са пдв-ом** | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X = VI\*IX** | **XI = VIII\*IX** | **XII = IV\*VI** |
| **1.** | Абдоминални дрен, 22, 24, 26 и 28 G | **ком** | **1100** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Редон дрен, Ch 14, 16 и 18 | **ком** | **1400** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Услови плаћања:** | 90 дана |  | **Укупна цена без ПДВ-а:** |  |
| **Рок испоруке:** |  | **Пдв у %:** |  |
| **Рок важења понуде:** |  | **Пдв у дин:** |  |
| **Попусти на понуђену цену:** |  | **Укупна цена са ПДВ-ом:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

\* по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-ђ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-ђ. Oбрaзaц техничких карактеристика за партију 4

**Партија 4 – абдоминални и редон дренови**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м** | **Кол.** | **Кат.**  **број** | **Комерцијални назив понуђеног добра из каталога** | **Произвођач и земља порекла** | **Назив из решења АЛИМС** | **Бр. решења АЛИМС** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **1.** | Абдоминални дрен, 22, 24, 26 и 28 G | **ком** | **1100** |  |  |  |  |  |
| **2.** | Редон дрен, Ch 14, 16 и 18 | **ком** | **1400** |  |  |  |  |  |

**I. ПОДАЦИ О РЕФЕРЕНТНОЈ ЛИСТИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансијски износ референтне листе:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-д**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-д. Oбрaзaц понуде са структуром цене за партију 5

**Партија 5 – торакални дренови, т дрен и таласасти дрен**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м.** | **Кол.** | **Сви зависни трошк. наб.** | **Ј. цена без пдв-а** | **ПДВ (%)** | **Ј. цена са пдв-ом** | **Кол. у пак.** | **Цена по пак. без пдв-а** | **Цена по пак. са пдв-ом** | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X = VI\*IX** | **XI = VIII\*IX** | **XII = IV\*VI** |
| **1.** | Торакални дрен са мандреном Ch 24 | **ком** | **50** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Торакални дрен са мандреном Ch 26, 28, 30 и 32 | **ком** | **40** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | Т дрен | **ком** | **20** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | Таласасти дрен (12x23) | **ком** | **20** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Услови плаћања:** | 90 дана |  | **Укупна цена без ПДВ-а:** |  |
| **Рок испоруке:** |  | **Пдв у %:** |  |
| **Рок важења понуде:** |  | **Пдв у дин:** |  |
| **Попусти на понуђену цену:** |  | **Укупна цена са ПДВ-ом:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

\* по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-ђ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-ђ. Oбрaзaц техничких карактеристика за партију 5

**Партија 5 – торакални дренови, т дрен и таласасти дрен**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м** | **Кол.** | **Кат.**  **број** | **Комерцијални назив понуђеног добра из каталога** | **Произвођач и земља порекла** | **Назив из решења АЛИМС** | **Бр. решења АЛИМС** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **1.** | Торакални дрен са мандреном Ch 24 | **ком** | **50** |  |  |  |  |  |
| **2.** | Торакални дрен са мандреном Ch 26, 28, 30 и 32 | **ком** | **40** |  |  |  |  |  |
| **3.** | Т дрен | **ком** | **20** |  |  |  |  |  |
| **4.** | Таласасти дрен (12x23) | **ком** | **20** |  |  |  |  |  |

**I. ПОДАЦИ О РЕФЕРЕНТНОЈ ЛИСТИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансијски износ референтне листе:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-д**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-д. Oбрaзaц понуде са структуром цене за партију 6

**Партија 6 – скалпел ножићи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м.** | **Кол.** | **Сви зависни трошк. наб.** | **Ј. цена без пдв-а** | **ПДВ (%)** | **Ј. цена са пдв-ом** | **Кол. у пак.** | **Цена по пак. без пдв-а** | **Цена по пак. са пдв-ом** | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X = VI\*IX** | **XI = VIII\*IX** | **XII = IV\*VI** |
| **1.** | Скалпел ножић бр. 10, 11, 15, 23 и 24 | **ком** | **20000** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Услови плаћања:** | 90 дана |  | **Укупна цена без ПДВ-а:** |  |
| **Рок испоруке:** |  | **Пдв у %:** |  |
| **Рок важења понуде:** |  | **Пдв у дин:** |  |
| **Попусти на понуђену цену:** |  | **Укупна цена са ПДВ-ом:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

\* по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-ђ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-ђ. Oбрaзaц техничких карактеристика за партију 6

**Партија 6 – скалпел ножићи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м** | **Кол.** | **Кат.**  **број** | **Комерцијални назив понуђеног добра из каталога** | **Произвођач и земља порекла** | **Назив из решења АЛИМС** | **Бр. решења АЛИМС** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **1.** | Скалпел ножић бр. 10, 11, 15, 23 и 24 | **ком** | **20000** |  |  |  |  |  |

**I. ПОДАЦИ О РЕФЕРЕНТНОЈ ЛИСТИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансијски износ референтне листе:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-д**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-д. Oбрaзaц понуде са структуром цене за партију 7

**Партија 7 – хируршке капе, маске и каљаче од флиса**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м.** | **Кол.** | **Сви зависни трошк. наб.** | **Ј. цена без пдв-а** | **ПДВ (%)** | **Ј. цена са пдв-ом** | **Кол. у пак.** | **Цена по пак. без пдв-а** | **Цена по пак. са пдв-ом** | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X = VI\*IX** | **XI = VIII\*IX** | **XII = IV\*VI** |
| **1.** | Хируршке капе | **ком** | **30000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Хируршке маске са гумицом | **ком** | **52000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | Хируршке маске са повеском | **ком** | **3000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | Хируршке каљаче | **ком** | **55000** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Услови плаћања:** | 90 дана |  | **Укупна цена без ПДВ-а:** |  |
| **Рок испоруке:** |  | **Пдв у %:** |  |
| **Рок важења понуде:** |  | **Пдв у дин:** |  |
| **Попусти на понуђену цену:** |  | **Укупна цена са ПДВ-ом:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

\* по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-ђ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-ђ. Oбрaзaц техничких карактеристика за партију 7

**Партија 7 – хируршке капе, маске и каљаче од флиса**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м** | **Кол.** | **Кат.**  **број** | **Комерцијални назив понуђеног добра из каталога** | **Произвођач и земља порекла** | **Назив из решења АЛИМС** | **Бр. решења АЛИМС** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **1.** | Хируршке капе | **ком** | **30000** |  |  |  |  |  |
| **2.** | Хируршке маске са гумицом | **ком** | **52000** |  |  |  |  |  |
| **3.** | Хируршке маске са повеском | **ком** | **3000** |  |  |  |  |  |
| **4.** | Хируршке каљаче | **ком** | **55000** |  |  |  |  |  |

**I. ПОДАЦИ О РЕФЕРЕНТНОЈ ЛИСТИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансијски износ референтне листе:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-д**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-д. Oбрaзaц понуде са структуром цене за партију 8

**Партија 8 – систем за инфузију без пвц-а и латекса са филтером од 0,2 микрона, славине за развођење инфузија и бројач капи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м.** | **Кол.** | **Сви зависни трошк. наб.** | **Ј. цена без пдв-а** | **ПДВ (%)** | **Ј. цена са пдв-ом** | **Кол. у пак.** | **Цена по пак. без пдв-а** | **Цена по пак. са пдв-ом** | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X = VI\*IX** | **XI = VIII\*IX** | **XII = IV\*VI** |
| **1.** | Систем за инфузију без пвц-а и латекса са филтером од 0,2 микрона | **ком** | **500** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Трокрака славина са тубингом од 10 cm отпорна на дејство лека | **ком** | **600** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | Трокрака славина без тубинга отпорна на дејство лека | **ком** | **1000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | Бројач капи са тубинг линијом, мин. 180 cm | **ком** | **1100** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Услови плаћања:** | 90 дана |  | **Укупна цена без ПДВ-а:** |  |
| **Рок испоруке:** |  | **Пдв у %:** |  |
| **Рок важења понуде:** |  | **Пдв у дин:** |  |
| **Попусти на понуђену цену:** |  | **Укупна цена са ПДВ-ом:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

\* по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-ђ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-ђ. Oбрaзaц техничких карактеристика за партију 8

**Партија 8 – систем за инфузију без пвц-а и латекса са филтером од 0,2 микрона, славине за развођење инфузија и бројач капи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м** | **Кол.** | **Кат.**  **број** | **Комерцијални назив понуђеног добра из каталога** | **Произвођач и земља порекла** | **Назив из решења АЛИМС** | **Бр. решења АЛИМС** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **1.** | Систем за инфузију без пвц-а и латекса са филтером од 0,2 микрона | **ком** | **500** |  |  |  |  |  |
| **2.** | Трокрака славина са тубингом од 10 cm отпорна на дејство лека | **ком** | **600** |  |  |  |  |  |
| **3.** | Трокрака славина без тубинга отпорна на дејство лека | **ком** | **1000** |  |  |  |  |  |
| **4.** | Бројач капи са тубинг линијом, мин. 180 cm | **ком** | **1100** |  |  |  |  |  |

**I. ПОДАЦИ О РЕФЕРЕНТНОЈ ЛИСТИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансијски износ референтне листе:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-д**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-д. Oбрaзaц понуде са структуром цене за партију 9

**Партија 9 – системи за инфузију**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м.** | **Кол.** | **Сви зависни трошк. наб.** | **Ј. цена без пдв-а** | **ПДВ (%)** | **Ј. цена са пдв-ом** | **Кол. у пак.** | **Цена по пак. без пдв-а** | **Цена по пак. са пдв-ом** | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X = VI\*IX** | **XI = VIII\*IX** | **XII = IV\*VI** |
| **1.** | Систем за инфузију | **ком** | **105000** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Услови плаћања:** | 90 дана |  | **Укупна цена без ПДВ-а:** |  |
| **Рок испоруке:** |  | **Пдв у %:** |  |
| **Рок важења понуде:** |  | **Пдв у дин:** |  |
| **Попусти на понуђену цену:** |  | **Укупна цена са ПДВ-ом:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

\* по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-ђ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-ђ. Oбрaзaц техничких карактеристика за партију 9

**Партија 9 – системи за инфузију**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м** | **Кол.** | **Кат.**  **број** | **Комерцијални назив понуђеног добра из каталога** | **Произвођач и земља порекла** | **Назив из решења АЛИМС** | **Бр. решења АЛИМС** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **1.** | Систем за инфузију | **ком** | **105000** |  |  |  |  |  |

**I. ПОДАЦИ О РЕФЕРЕНТНОЈ ЛИСТИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансијски износ референтне листе:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-д**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-д. Oбрaзaц понуде са структуром цене за партију 10

**Партија 10 – пластични систем за трансфузију**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м.** | **Кол.** | **Сви зависни трошк. наб.** | **Ј. цена без пдв-а** | **ПДВ (%)** | **Ј. цена са пдв-ом** | **Кол. у пак.** | **Цена по пак. без пдв-а** | **Цена по пак. са пдв-ом** | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X = VI\*IX** | **XI = VIII\*IX** | **XII = IV\*VI** |
| **1.** | Пластични систем за трансфузију | **ком** | **9000** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Услови плаћања:** | 90 дана |  | **Укупна цена без ПДВ-а:** |  |
| **Рок испоруке:** |  | **Пдв у %:** |  |
| **Рок важења понуде:** |  | **Пдв у дин:** |  |
| **Попусти на понуђену цену:** |  | **Укупна цена са ПДВ-ом:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

\* по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-ђ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-ђ. Oбрaзaц техничких карактеристика за партију 10

**Партија 10 – пластични систем за трансфузију**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м** | **Кол.** | **Кат.**  **број** | **Комерцијални назив понуђеног добра из каталога** | **Произвођач и земља порекла** | **Назив из решења АЛИМС** | **Бр. решења АЛИМС** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **1.** | Пластични систем за трансфузију | **ком** | **9000** |  |  |  |  |  |

**I. ПОДАЦИ О РЕФЕРЕНТНОЈ ЛИСТИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансијски износ референтне листе:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-д**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-д. Oбрaзaц понуде са структуром цене за партију 11

**Партија 11 – беби системи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м.** | **Кол.** | **Сви зависни трошк. наб.** | **Ј. цена без пдв-а** | **ПДВ (%)** | **Ј. цена са пдв-ом** | **Кол. у пак.** | **Цена по пак. без пдв-а** | **Цена по пак. са пдв-ом** | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X = VI\*IX** | **XI = VIII\*IX** | **XII = IV\*VI** |
| **1.** | Беби систем 23 G | **ком** | **7000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Беби систем 25 G | **ком** | **3000** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Услови плаћања:** | 90 дана |  | **Укупна цена без ПДВ-а:** |  |
| **Рок испоруке:** |  | **Пдв у %:** |  |
| **Рок важења понуде:** |  | **Пдв у дин:** |  |
| **Попусти на понуђену цену:** |  | **Укупна цена са ПДВ-ом:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

\* по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-ђ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-ђ. Oбрaзaц техничких карактеристика за партију 11

**Партија 11 – беби системи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м** | **Кол.** | **Кат.**  **број** | **Комерцијални назив понуђеног добра из каталога** | **Произвођач и земља порекла** | **Назив из решења АЛИМС** | **Бр. решења АЛИМС** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **1.** | Беби систем 23 G | **ком** | **7000** |  |  |  |  |  |
| **2.** | Беби систем 25 G | **ком** | **3000** |  |  |  |  |  |

**I. ПОДАЦИ О РЕФЕРЕНТНОЈ ЛИСТИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансијски износ референтне листе:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-д**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-д. Oбрaзaц понуде са структуром цене за партију 12

**Партија 12 – затворени системи за аспирацију**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м.** | **Кол.** | **Сви зависни трошк. наб.** | **Ј. цена без пдв-а** | **ПДВ (%)** | **Ј. цена са пдв-ом** | **Кол. у пак.** | **Цена по пак. без пдв-а** | **Цена по пак. са пдв-ом** | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X = VI\*IX** | **XI = VIII\*IX** | **XII = IV\*VI** |
| **1.** | Систем за затворену трахеобронхијалну аспирацију са могућношћу апликације до 72 сата, интегрисаним преклопником за прекидање контакта аспирационог катетера са дисајним путем, двострукоротирајућим конектором, изменљивим атрауматским аспирационим катетером чија се замена врши без отварања дисајног система пацијента, „MDI“ портом, портом и комором за пропирање катетера, дужине 580 mm, величине 14 Ch | **ком** | **20** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Систем за затворену трахеобронхијалну аспирацију са могућношћу апликације до 72 сата, интегрисаним преклопником за прекидање контакта аспирационог катетера са дисајним путем, двострукоротирајућим конектором, измењљивим атрауматским аспирационим катетером чија се замена врши без отварања дисајног система пацијента, „MDI“ портом, портом и комором за пропирање катетера, дужине 580 mm, величине 16 Ch | **ком** | **20** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Услови плаћања:** | 90 дана |  | **Укупна цена без ПДВ-а:** |  |
| **Рок испоруке:** |  | **Пдв у %:** |  |
| **Рок важења понуде:** |  | **Пдв у дин:** |  |
| **Попусти на понуђену цену:** |  | **Укупна цена са ПДВ-ом:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

\* по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-ђ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-ђ. Oбрaзaц техничких карактеристика за партију 12

**Партија 12 – затворени системи за аспирацију**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м** | **Кол.** | **Кат.**  **број** | **Комерцијални назив понуђеног добра из каталога** | **Произвођач и земља порекла** | **Назив из решења АЛИМС** | **Бр. решења АЛИМС** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **1.** | Систем за затворену трахеобронхијалну аспирацију са могућношћу апликације до 72 сата, интегрисаним преклопником за прекидање контакта аспирационог катетера са дисајним путем, двострукоротирајућим конектором, изменљивим атрауматским аспирационим катетером чија се замена врши без отварања дисајног система пацијента, „MDI“ портом, портом и комором за пропирање катетера, дужине 580 mm, величине 14 Ch | **ком** | **20** |  |  |  |  |  |
| **2.** | Систем за затворену трахеобронхијалну аспирацију са могућношћу апликације до 72 сата, интегрисаним преклопником за прекидање контакта аспирационог катетера са дисајним путем, двострукоротирајућим конектором, измењљивим атрауматским аспирационим катетером чија се замена врши без отварања дисајног система пацијента, „MDI“ портом, портом и комором за пропирање катетера, дужине 580 mm, величине 16 Ch | **ком** | **20** |  |  |  |  |  |

**I. ПОДАЦИ О РЕФЕРЕНТНОЈ ЛИСТИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансијски износ референтне листе:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-д**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-д. Oбрaзaц понуде са структуром цене за партију 13

**Партија 13 – сет за плеуралну пункцију**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м.** | **Кол.** | **Сви зависни трошк. наб.** | **Ј. цена без пдв-а** | **ПДВ (%)** | **Ј. цена са пдв-ом** | **Кол. у пак.** | **Цена по пак. без пдв-а** | **Цена по пак. са пдв-ом** | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X = VI\*IX** | **XI = VIII\*IX** | **XII = IV\*VI** |
| **1.** | Сет за плеуралну пункцију | **ком** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Услови плаћања:** | 90 дана |  | **Укупна цена без ПДВ-а:** |  |
| **Рок испоруке:** |  | **Пдв у %:** |  |
| **Рок важења понуде:** |  | **Пдв у дин:** |  |
| **Попусти на понуђену цену:** |  | **Укупна цена са ПДВ-ом:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

\* по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-ђ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-ђ. Oбрaзaц техничких карактеристика за партију 13

**Партија 13 – сет за плеуралну пункцију**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м** | **Кол.** | **Кат.**  **број** | **Комерцијални назив понуђеног добра из каталога** | **Произвођач и земља порекла** | **Назив из решења АЛИМС** | **Бр. решења АЛИМС** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **1.** | Сет за плеуралну пункцију | **ком** | **100** |  |  |  |  |  |

**I. ПОДАЦИ О РЕФЕРЕНТНОЈ ЛИСТИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансијски износ референтне листе:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-д**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-д. Oбрaзaц понуде са структуром цене за партију 14

**Партија 14 – спиналне игле са ергономским чвориштем и кристалном призмом и водич за иглу**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м.** | **Кол.** | **Сви зависни трошк. наб.** | **Ј. цена без пдв-а** | **ПДВ (%)** | **Ј. цена са пдв-ом** | **Кол. у пак.** | **Цена по пак. без пдв-а** | **Цена по пак. са пдв-ом** | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X = VI\*IX** | **XI = VIII\*IX** | **XII = IV\*VI** |
| **1.** | Игла 20, 22 и 25 G 88 mm „quinke vrh“ са ергономским чвориштем и кристалном призмом | **ком** | **500** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Игла 26 и 27 G 88 mm „quinke vrh“ са ергономским чвориштем и кристалном призмом | **ком** | **150** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | Игла 25 и 27 G 88 mm „pencil point vrh“ са ергономским чвориштем и кристалном призмом | **ком** | **450** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | Водич за иглу 20 и 22 G дужине 35 mm | **ком** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Услови плаћања:** | 90 дана |  | **Укупна цена без ПДВ-а:** |  |
| **Рок испоруке:** |  | **Пдв у %:** |  |
| **Рок важења понуде:** |  | **Пдв у дин:** |  |
| **Попусти на понуђену цену:** |  | **Укупна цена са ПДВ-ом:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

\* по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-ђ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-ђ. Oбрaзaц техничких карактеристика за партију 14

**Партија 14 – спиналне игле са ергономским чвориштем и кристалном призмом и водич за иглу**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м** | **Кол.** | **Кат.**  **број** | **Комерцијални назив понуђеног добра из каталога** | **Произвођач и земља порекла** | **Назив из решења АЛИМС** | **Бр. решења АЛИМС** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **1.** | Игла 20, 22 и 25 G 88 mm „quinke vrh“ са ергономским чвориштем и кристалном призмом | **ком** | **500** |  |  |  |  |  |
| **2.** | Игла 26 и 27 G 88 mm „quinke vrh“ са ергономским чвориштем и кристалном призмом | **ком** | **150** |  |  |  |  |  |
| **3.** | Игла 25 и 27 G 88 mm „pencil point vrh“ са ергономским чвориштем и кристалном призмом | **ком** | **450** |  |  |  |  |  |
| **4.** | Водич за иглу 20 и 22 G дужине 35 mm | **ком** | **100** |  |  |  |  |  |

**I. ПОДАЦИ О РЕФЕРЕНТНОЈ ЛИСТИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансијски износ референтне листе:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-д**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-д. Oбрaзaц понуде са структуром цене за партију 15

**Партија 15 – спиналне игле стандардне**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м.** | **Кол.** | **Сви зависни трошк. наб.** | **Ј. цена без пдв-а** | **ПДВ (%)** | **Ј. цена са пдв-ом** | **Кол. у пак.** | **Цена по пак. без пдв-а** | **Цена по пак. са пдв-ом** | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X = VI\*IX** | **XI = VIII\*IX** | **XII = IV\*VI** |
| **1.** | Спинална игла 20, 22, 25, 26 и 27 G 88 mm "quinke vrh" | **ком** | **1200** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Спинална игла 25 и 27 G 88 mm "pencil point vrh" | **ком** | **200** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Услови плаћања:** | 90 дана |  | **Укупна цена без ПДВ-а:** |  |
| **Рок испоруке:** |  | **Пдв у %:** |  |
| **Рок важења понуде:** |  | **Пдв у дин:** |  |
| **Попусти на понуђену цену:** |  | **Укупна цена са ПДВ-ом:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

\* по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-ђ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-ђ. Oбрaзaц техничких карактеристика за партију 15

**Партија 15 – спиналне игле стандардне**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м** | **Кол.** | **Кат.**  **број** | **Комерцијални назив понуђеног добра из каталога** | **Произвођач и земља порекла** | **Назив из решења АЛИМС** | **Бр. решења АЛИМС** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **1.** | Спинална игла 20, 22, 25, 26 и 27 G 88 mm "quinke vrh" | **ком** | **1200** |  |  |  |  |  |
| **2.** | Спинална игла 25 и 27 G 88 mm "pencil point vrh" | **ком** | **200** |  |  |  |  |  |

**I. ПОДАЦИ О РЕФЕРЕНТНОЈ ЛИСТИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансијски износ референтне листе:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-д**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-д. Oбрaзaц понуде са структуром цене за партију 16

**Партија 16 – стандардне интравенске каниле и интравенске каниле са полиуретаном**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м.** | **Кол.** | **Сви зависни трошк. наб.** | **Ј. цена без пдв-а** | **ПДВ (%)** | **Ј. цена са пдв-ом** | **Кол. у пак.** | **Цена по пак. без пдв-а** | **Цена по пак. са пдв-ом** | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X = VI\*IX** | **XI = VIII\*IX** | **XII = IV\*VI** |
| **1.** | Интравенска канила са ињекционим портом 14, 16, 18, 20, 22, 24 и 26 G | **ком** | **65000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Интравенска канила са ињекционим портом 18, 20 и 22 G од полиуретана | **ком** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Услови плаћања:** | 90 дана |  | **Укупна цена без ПДВ-а:** |  |
| **Рок испоруке:** |  | **Пдв у %:** |  |
| **Рок важења понуде:** |  | **Пдв у дин:** |  |
| **Попусти на понуђену цену:** |  | **Укупна цена са ПДВ-ом:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

\* по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-ђ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-ђ. Oбрaзaц техничких карактеристика за партију 16

**Партија 16 – стандардне интравенске каниле и интравенске каниле са полиуретаном**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м** | **Кол.** | **Кат.**  **број** | **Комерцијални назив понуђеног добра из каталога** | **Произвођач и земља порекла** | **Назив из решења АЛИМС** | **Бр. решења АЛИМС** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **1.** | Интравенска канила са ињекционим портом 14, 16, 18, 20, 22, 24 и 26 G | **ком** | **65000** |  |  |  |  |  |
| **2.** | Интравенска канила са ињекционим портом 18, 20 и 22 G од полиуретана | **ком** | **100** |  |  |  |  |  |

**I. ПОДАЦИ О РЕФЕРЕНТНОЈ ЛИСТИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансијски износ референтне листе:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-д**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-д. Oбрaзaц понуде са структуром цене за партију 17

**Партија 17 – материјал за стерилизацију**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м.** | **Кол.** | **Сви зависни трошк. наб.** | **Ј. цена без пдв-а** | **ПДВ (%)** | **Ј. цена са пдв-ом** | **Кол. у пак.** | **Цена по пак. без пдв-а** | **Цена по пак. са пдв-ом** | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X = VI\*IX** | **XI = VIII\*IX** | **XII = IV\*VI** |
| **1.** | Рукавац за стерилизацију 400 mm x 100 m | **m** | **200** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Рукавац за стерилизацију 300 mm x 100 m | **m** | **4000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | Рукавац за стерилизацију 250 mm x 100 m | **m** | **400** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | Рукавац за стерилизацију 200 mm x 100 m | **m** | **1000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | Рукавац за стерилизацију 150 mm x 100 m | **m** | **800** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | Рукавац за стерилизацију 100 mm x 100 m | **m** | **200** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | Рукавац за стерилизацију 75 mm x 100 m | **m** | **300** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | Трака за стерилизацију – сува 19 mm x 50 m | **m** | **1500** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | Трака за стерилизацију – сува 118 mm x 50 m | **m** | **300** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | Трака за стерилизацију са етиленоксидом – 18 mm x 50 m | **m** | **300** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | Трака за аутоклав | **ком** | **4000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12.** | Трака индикатор класе 4 | **ком** | **40000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13.** | Трака за стерилизацију – аутоклав 19 mm x 50 m | **m** | **1000** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Услови плаћања:** | 90 дана |  | **Укупна цена без ПДВ-а:** |  |
| **Рок испоруке:** |  | **Пдв у %:** |  |
| **Рок важења понуде:** |  | **Пдв у дин:** |  |
| **Попусти на понуђену цену:** |  | **Укупна цена са ПДВ-ом:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

\* по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-ђ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-ђ. Oбрaзaц техничких карактеристика за партију 17

**Партија 17 – материјал за стерилизацију**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м** | **Кол.** | **Кат.**  **број** | **Комерцијални назив понуђеног добра из каталога** | **Произвођач и земља порекла** | **Назив из решења АЛИМС** | **Бр. решења АЛИМС** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **1.** | Рукавац за стерилизацију 400 mm x 100 m | **m** | **200** |  |  |  |  |  |
| **2.** | Рукавац за стерилизацију 300 mm x 100 m | **m** | **4000** |  |  |  |  |  |
| **3.** | Рукавац за стерилизацију 250 mm x 100 m | **m** | **400** |  |  |  |  |  |
| **4.** | Рукавац за стерилизацију 200 mm x 100 m | **m** | **1000** |  |  |  |  |  |
| **5.** | Рукавац за стерилизацију 150 mm x 100 m | **m** | **800** |  |  |  |  |  |
| **6.** | Рукавац за стерилизацију 100 mm x 100 m | **m** | **200** |  |  |  |  |  |
| **7.** | Рукавац за стерилизацију 75 mm x 100 m | **m** | **300** |  |  |  |  |  |
| **8.** | Трака за стерилизацију – сува 19 mm x 50 m | **m** | **1500** |  |  |  |  |  |
| **9.** | Трака за стерилизацију – сува 118 mm x 50 m | **m** | **300** |  |  |  |  |  |
| **10.** | Трака за стерилизацију са етиленоксидом – 18 mm x 50 m | **m** | **300** |  |  |  |  |  |
| **11.** | Трака за аутоклав | **ком** | **4000** |  |  |  |  |  |
| **12.** | Трака индикатор класе 4 | **ком** | **40000** |  |  |  |  |  |
| **13.** | Трака за стерилизацију – аутоклав 19 mm x 50 m | **m** | **1000** |  |  |  |  |  |

**I. ПОДАЦИ О РЕФЕРЕНТНОЈ ЛИСТИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансијски износ референтне листе:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-д**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-д. Oбрaзaц понуде са структуром цене за партију 18

**Партија 18 – кесе за урин**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м.** | **Кол.** | **Сви зависни трошк. наб.** | **Ј. цена без пдв-а** | **ПДВ (%)** | **Ј. цена са пдв-ом** | **Кол. у пак.** | **Цена по пак. без пдв-а** | **Цена по пак. са пдв-ом** | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X = VI\*IX** | **XI = VIII\*IX** | **XII = IV\*VI** |
| **1.** | Кесе за урин – дечије | **ком** | **800** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Стерилне кесе за урин са испустом од 2 l | **ком** | **10000** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Услови плаћања:** | 90 дана |  | **Укупна цена без ПДВ-а:** |  |
| **Рок испоруке:** |  | **Пдв у %:** |  |
| **Рок важења понуде:** |  | **Пдв у дин:** |  |
| **Попусти на понуђену цену:** |  | **Укупна цена са ПДВ-ом:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

\* по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-ђ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-ђ. Oбрaзaц техничких карактеристика за партију 18

**Партија 18 – кесе за урин**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м** | **Кол.** | **Кат.**  **број** | **Комерцијални назив понуђеног добра из каталога** | **Произвођач и земља порекла** | **Назив из решења АЛИМС** | **Бр. решења АЛИМС** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **1.** | Кесе за урин – дечије | **ком** | **800** |  |  |  |  |  |
| **2.** | Стерилне кесе за урин са испустом од 2 l | **ком** | **10000** |  |  |  |  |  |

**I. ПОДАЦИ О РЕФЕРЕНТНОЈ ЛИСТИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансијски износ референтне листе:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-д**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-д. Oбрaзaц понуде са структуром цене за партију 19

**Партија 19 – посуда за фецес – стерилна**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м.** | **Кол.** | **Сви зависни трошк. наб.** | **Ј. цена без пдв-а** | **ПДВ (%)** | **Ј. цена са пдв-ом** | **Кол. у пак.** | **Цена по пак. без пдв-а** | **Цена по пак. са пдв-ом** | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X = VI\*IX** | **XI = VIII\*IX** | **XII = IV\*VI** |
| **1.** | Посуда за фецес – стерилна | **ком** | **3000** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Услови плаћања:** | 90 дана |  | **Укупна цена без ПДВ-а:** |  |
| **Рок испоруке:** |  | **Пдв у %:** |  |
| **Рок важења понуде:** |  | **Пдв у дин:** |  |
| **Попусти на понуђену цену:** |  | **Укупна цена са ПДВ-ом:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

\* по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-ђ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-ђ. Oбрaзaц техничких карактеристика за партију 19

**Партија 19 – посуда за фецес – стерилна**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м** | **Кол.** | **Кат.**  **број** | **Комерцијални назив понуђеног добра из каталога** | **Произвођач и земља порекла** | **Назив из решења АЛИМС** | **Бр. решења АЛИМС** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **1.** | Посуда за фецес – стерилна | **ком** | **3000** |  |  |  |  |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-д**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-д. Oбрaзaц понуде са структуром цене за партију 20

**Партија 20 – презервативи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м.** | **Кол.** | **Сви зависни трошк. наб.** | **Ј. цена без пдв-а** | **ПДВ (%)** | **Ј. цена са пдв-ом** | **Кол. у пак.** | **Цена по пак. без пдв-а** | **Цена по пак. са пдв-ом** | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X = VI\*IX** | **XI = VIII\*IX** | **XII = IV\*VI** |
| **1.** | Презервативи | **ком** | **3000** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Услови плаћања:** | 90 дана |  | **Укупна цена без ПДВ-а:** |  |
| **Рок испоруке:** |  | **Пдв у %:** |  |
| **Рок важења понуде:** |  | **Пдв у дин:** |  |
| **Попусти на понуђену цену:** |  | **Укупна цена са ПДВ-ом:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

\* по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-ђ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-ђ. Oбрaзaц техничких карактеристика за партију 20

**Партија 20 – презервативи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м** | **Кол.** | **Кат.**  **број** | **Комерцијални назив понуђеног добра из каталога** | **Произвођач и земља порекла** | **Назив из решења АЛИМС** | **Бр. решења АЛИМС** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **1.** | Презервативи | **ком** | **3000** |  |  |  |  |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-д**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-д. Oбрaзaц понуде са структуром цене за партију 21

**Партија 21 – ректални катетери**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м.** | **Кол.** | **Сви зависни трошк. наб.** | **Ј. цена без пдв-а** | **ПДВ (%)** | **Ј. цена са пдв-ом** | **Кол. у пак.** | **Цена по пак. без пдв-а** | **Цена по пак. са пдв-ом** | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X = VI\*IX** | **XI = VIII\*IX** | **XII = IV\*VI** |
| **1.** | Ректални катетер бр. 28 и бр. 30 | **ком** | **2500** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Услови плаћања:** | 90 дана |  | **Укупна цена без ПДВ-а:** |  |
| **Рок испоруке:** |  | **Пдв у %:** |  |
| **Рок важења понуде:** |  | **Пдв у дин:** |  |
| **Попусти на понуђену цену:** |  | **Укупна цена са ПДВ-ом:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

\* по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-ђ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-ђ. Oбрaзaц техничких карактеристика за партију 21

**Партија 21 – ректални катетери**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м** | **Кол.** | **Кат.**  **број** | **Комерцијални назив понуђеног добра из каталога** | **Произвођач и земља порекла** | **Назив из решења АЛИМС** | **Бр. решења АЛИМС** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **1.** | Ректални катетер бр. 28 и бр. 30 | **ком** | **2500** |  |  |  |  |  |

**I. ПОДАЦИ О РЕФЕРЕНТНОЈ ЛИСТИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансијски износ референтне листе:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-д**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-д. Oбрaзaц понуде са структуром цене за партију 22

**Партија 22 – Петзерови катетери**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м.** | **Кол.** | **Сви зависни трошк. наб.** | **Ј. цена без пдв-а** | **ПДВ (%)** | **Ј. цена са пдв-ом** | **Кол. у пак.** | **Цена по пак. без пдв-а** | **Цена по пак. са пдв-ом** | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X = VI\*IX** | **XI = VIII\*IX** | **XII = IV\*VI** |
| **1.** | Петзеров катетер | **ком** | **12** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Услови плаћања:** | 90 дана |  | **Укупна цена без ПДВ-а:** |  |
| **Рок испоруке:** |  | **Пдв у %:** |  |
| **Рок важења понуде:** |  | **Пдв у дин:** |  |
| **Попусти на понуђену цену:** |  | **Укупна цена са ПДВ-ом:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

\* по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-ђ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-ђ. Oбрaзaц техничких карактеристика за партију 22

**Партија 22 – Петзерови катетери**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м** | **Кол.** | **Кат.**  **број** | **Комерцијални назив понуђеног добра из каталога** | **Произвођач и земља порекла** | **Назив из решења АЛИМС** | **Бр. решења АЛИМС** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **1.** | Петзеров катетер | **ком** | **12** |  |  |  |  |  |

**I. ПОДАЦИ О РЕФЕРЕНТНОЈ ЛИСТИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансијски износ референтне листе:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-д**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-д. Oбрaзaц понуде са структуром цене за партију 23

**Партија 23 – аспирациони катетери**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м.** | **Кол.** | **Сви зависни трошк. наб.** | **Ј. цена без пдв-а** | **ПДВ (%)** | **Ј. цена са пдв-ом** | **Кол. у пак.** | **Цена по пак. без пдв-а** | **Цена по пак. са пдв-ом** | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X = VI\*IX** | **XI = VIII\*IX** | **XII = IV\*VI** |
| **1.** | Аспирациони катетер Ch 6, 8, 10, 12, 14, 16 и 18 | **ком** | **20000** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Услови плаћања:** | 90 дана |  | **Укупна цена без ПДВ-а:** |  |
| **Рок испоруке:** |  | **Пдв у %:** |  |
| **Рок важења понуде:** |  | **Пдв у дин:** |  |
| **Попусти на понуђену цену:** |  | **Укупна цена са ПДВ-ом:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

\* по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-ђ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-ђ. Oбрaзaц техничких карактеристика за партију 23

**Партија 23 – аспирациони катетери**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м** | **Кол.** | **Кат.**  **број** | **Комерцијални назив понуђеног добра из каталога** | **Произвођач и земља порекла** | **Назив из решења АЛИМС** | **Бр. решења АЛИМС** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **1.** | Аспирациони катетер Ch 6, 8, 10, 12, 14, 16 и 18 | **ком** | **20000** |  |  |  |  |  |

**I. ПОДАЦИ О РЕФЕРЕНТНОЈ ЛИСТИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансијски износ референтне листе:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-д**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-д. Oбрaзaц понуде са структуром цене за партију 24

**Партија 24 – назогастрична сонда**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м.** | **Кол.** | **Сви зависни трошк. наб.** | **Ј. цена без пдв-а** | **ПДВ (%)** | **Ј. цена са пдв-ом** | **Кол. у пак.** | **Цена по пак. без пдв-а** | **Цена по пак. са пдв-ом** | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X = VI\*IX** | **XI = VIII\*IX** | **XII = IV\*VI** |
| **1.** | Назогастрична сонда бр. 14, 16, 18 и 20 – за одрасле | **ком** | **1800** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Неонатолошка и педијатријска назогастрична сонда од 4 – 10 (дужине 50 cm) | **ком** | **300** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Услови плаћања:** | 90 дана |  | **Укупна цена без ПДВ-а:** |  |
| **Рок испоруке:** |  | **Пдв у %:** |  |
| **Рок важења понуде:** |  | **Пдв у дин:** |  |
| **Попусти на понуђену цену:** |  | **Укупна цена са ПДВ-ом:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

\* по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-ђ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-ђ. Oбрaзaц техничких карактеристика за партију 24

**Партија 24 – назогастрична сонда**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м** | **Кол.** | **Кат.**  **број** | **Комерцијални назив понуђеног добра из каталога** | **Произвођач и земља порекла** | **Назив из решења АЛИМС** | **Бр. решења АЛИМС** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **1.** | Назогастрична сонда бр. 14, 16, 18 и 20 – за одрасле | **ком** | **1800** |  |  |  |  |  |
| **2.** | Неонатолошка и педијатријска назогастрична сонда од 4 – 10 (дужине 50 cm) | **ком** | **300** |  |  |  |  |  |

**I. ПОДАЦИ О РЕФЕРЕНТНОЈ ЛИСТИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансијски износ референтне листе:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-д**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-д. Oбрaзaц понуде са структуром цене за партију 25

**Партија 25 – ендотрахеални тубуси**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м.** | **Кол.** | **Сви зависни трошк. наб.** | **Ј. цена без пдв-а** | **ПДВ (%)** | **Ј. цена са пдв-ом** | **Кол. у пак.** | **Цена по пак. без пдв-а** | **Цена по пак. са пдв-ом** | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X = VI\*IX** | **XI = VIII\*IX** | **XII = IV\*VI** |
| **1.** | Тубус орални са балоном бр. 3,5 до 6,5 | **ком** | **60** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Тубус орални са балоном бр. 7,0 до 9,0 | **ком** | **3200** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | Тубус орални без балона бр. 2,0 до 3,5 | **ком** | **30** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Услови плаћања:** | 90 дана |  | **Укупна цена без ПДВ-а:** |  |
| **Рок испоруке:** |  | **Пдв у %:** |  |
| **Рок важења понуде:** |  | **Пдв у дин:** |  |
| **Попусти на понуђену цену:** |  | **Укупна цена са ПДВ-ом:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

\* по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-ђ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-ђ. Oбрaзaц техничких карактеристика за партију 25

**Партија 25 – ендотрахеални тубуси**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м** | **Кол.** | **Кат.**  **број** | **Комерцијални назив понуђеног добра из каталога** | **Произвођач и земља порекла** | **Назив из решења АЛИМС** | **Бр. решења АЛИМС** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **1.** | Тубус орални са балоном бр. 3,5 до 6,5 | **ком** | **60** |  |  |  |  |  |
| **2.** | Тубус орални са балоном бр. 7,0 до 9,0 | **ком** | **3200** |  |  |  |  |  |
| **3.** | Тубус орални без балона бр. 2,0 до 3,5 | **ком** | **30** |  |  |  |  |  |

**I. ПОДАЦИ О РЕФЕРЕНТНОЈ ЛИСТИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансијски износ референтне листе:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-д**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-д. Oбрaзaц понуде са структуром цене за партију 26

**Партија 26 – армирани тубуси**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м.** | **Кол.** | **Сви зависни трошк. наб.** | **Ј. цена без пдв-а** | **ПДВ (%)** | **Ј. цена са пдв-ом** | **Кол. у пак.** | **Цена по пак. без пдв-а** | **Цена по пак. са пдв-ом** | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X = VI\*IX** | **XI = VIII\*IX** | **XII = IV\*VI** |
| **1.** | Tubus endotrahealni, armirani, sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. kontrastnom linijom celom duzinom tubusa sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, sa specijalno obradjenom unutrasnjom povrsinom tubusa po tipu “slide-tex” za lako uvodjenje fiber-optickog endoskopa, 15mm neodvojivim konektorom, vel.3.0--O.D 5.0, duzina 195mm; 3.5--O.D 5.2, duzina 212mm; 4.0--O.D 6.2, duzina 236mm; 4.5--O.D 6.7, duzina 250mm; 5.0--O.D 6.9, duzina 308mm; 5.5--O.D 7.5, duzina 320mm | **ком** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Tubus endotrahealni, armirani veličina , sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. kontrastnom linijom celom duzinom tubusa sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, sa specijalno obradjenom unutrasnjom povrsinom tubusa po tipu “slide-tex” za lako uvodjenje fiber-optickog endoskopa,15mm neodvojivim konektorom vel.6.0--O.D 8.2, duzina 320mm; 6.5--O.D 8.8, duzina 330mm; 7.0--O.D 9.6, duzina 340mm; 7.5--O.D 10.2, duzina 350mm; 8.0--O.D 10.8, duzina 360mm; 8.5--O.D 11.5, duzina 365; 9.0--O.D 12.1, duzina 370mm | **ком** | **250** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Услови плаћања:** | 90 дана |  | **Укупна цена без ПДВ-а:** |  |
| **Рок испоруке:** |  | **Пдв у %:** |  |
| **Рок важења понуде:** |  | **Пдв у дин:** |  |
| **Попусти на понуђену цену:** |  | **Укупна цена са ПДВ-ом:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

\* по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-ђ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-ђ. Oбрaзaц техничких карактеристика за партију 26

**Партија 26 – армирани тубуси**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м** | **Кол.** | **Кат.**  **број** | **Комерцијални назив понуђеног добра из каталога** | **Произвођач и земља порекла** | **Назив из решења АЛИМС** | **Бр. решења АЛИМС** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **1.** | Tubus endotrahealni, armirani, sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. kontrastnom linijom celom duzinom tubusa sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, sa specijalno obradjenom unutrasnjom povrsinom tubusa po tipu “slide-tex” za lako uvodjenje fiber-optickog endoskopa, 15mm neodvojivim konektorom, vel.3.0--O.D 5.0, duzina 195mm; 3.5--O.D 5.2, duzina 212mm; 4.0--O.D 6.2, duzina 236mm; 4.5--O.D 6.7, duzina 250mm; 5.0--O.D 6.9, duzina 308mm; 5.5--O.D 7.5, duzina 320mm | **ком** | **100** |  |  |  |  |  |
| **2.** | Tubus endotrahealni, armirani veličina , sa štampanim prstenovima za pozicioniranje iznad balona i Rtg. kontrastnom linijom celom duzinom tubusa sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, sa specijalno obradjenom unutrasnjom povrsinom tubusa po tipu “slide-tex” za lako uvodjenje fiber-optickog endoskopa,15mm neodvojivim konektorom vel.6.0--O.D 8.2, duzina 320mm; 6.5--O.D 8.8, duzina 330mm; 7.0--O.D 9.6, duzina 340mm; 7.5--O.D 10.2, duzina 350mm; 8.0--O.D 10.8, duzina 360mm; 8.5--O.D 11.5, duzina 365; 9.0--O.D 12.1, duzina 370mm | **ком** | **250** |  |  |  |  |  |

**I. ПОДАЦИ О РЕФЕРЕНТНОЈ ЛИСТИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансијски износ референтне листе:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-д**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-д. Oбрaзaц понуде са структуром цене за партију 27

**Партија 27 – централни венски катетери**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м.** | **Кол.** | **Сви зависни трошк. наб.** | **Ј. цена без пдв-а** | **ПДВ (%)** | **Ј. цена са пдв-ом** | **Кол. у пак.** | **Цена по пак. без пдв-а** | **Цена по пак. са пдв-ом** | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X = VI\*IX** | **XI = VIII\*IX** | **XII = IV\*VI** |
| **1.** | Дволуменски катетер "Seldinger" (7F,15 cm 16/16 high flow) са могућношћу ЕКГ позиционирања | **ком** | **80** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Дволуменски катетер "Seldinger" (7F,20 cm 14/18 high flow) са могућношћу ЕКГ позиционирања | **ком** | **190** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | Тролуменски катетери "Seldinger" (7F, 20 cm, 18/16 high flow) са могућношћу ЕКГ позиционирања | **ком** | **40** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | Једнолуменски катетер "Seldinger" (14 G,30 cm) са могућношћу ЕКГ позиционирања | **ком** | **16** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | Једнолуменски катетер "Seldinger" (22 G,10 cm) са могућношћу ЕКГ позиционирања - педијатријски | **ком** | **10** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | Дволуменски катетер "Seldinger" (22 G/22 G, дужине 8 cm или 13 cm) са могућношћу ЕКГ позиционирања - педијатријски | **ком** | **10** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Услови плаћања:** | 90 дана |  | **Укупна цена без ПДВ-а:** |  |
| **Рок испоруке:** |  | **Пдв у %:** |  |
| **Рок важења понуде:** |  | **Пдв у дин:** |  |
| **Попусти на понуђену цену:** |  | **Укупна цена са ПДВ-ом:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

\* по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-ђ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-ђ. Oбрaзaц техничких карактеристика за партију 27

**Партија 27 – централни венски катетери**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м** | **Кол.** | **Кат.**  **број** | **Комерцијални назив понуђеног добра из каталога** | **Произвођач и земља порекла** | **Назив из решења АЛИМС** | **Бр. решења АЛИМС** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **1.** | Дволуменски катетер "Seldinger" (7F,15 cm 16/16 high flow) са могућношћу ЕКГ позиционирања | **ком** | **80** |  |  |  |  |  |
| **2.** | Дволуменски катетер "Seldinger" (7F,20 cm 14/18 high flow) са могућношћу ЕКГ позиционирања | **ком** | **190** |  |  |  |  |  |
| **3.** | Тролуменски катетери "Seldinger" (7F, 20 cm, 18/16 high flow) са могућношћу ЕКГ позиционирања | **ком** | **40** |  |  |  |  |  |
| **4.** | Једнолуменски катетер "Seldinger" (14 G,30 cm) са могућношћу ЕКГ позиционирања | **ком** | **16** |  |  |  |  |  |
| **5.** | Једнолуменски катетер "Seldinger" (22 G,10 cm) са могућношћу ЕКГ позиционирања - педијатријски | **ком** | **10** |  |  |  |  |  |
| **6.** | Дволуменски катетер "Seldinger" (22 G/22 G, дужине 8 cm или 13 cm) са могућношћу ЕКГ позиционирања - педијатријски | **ком** | **10** |  |  |  |  |  |

**I. ПОДАЦИ О РЕФЕРЕНТНОЈ ЛИСТИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансијски износ референтне листе:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-д**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-д. Oбрaзaц понуде са структуром цене за партију 28

**Партија 28 – централни венски катетери са и без антимикробне заштите**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м.** | **Кол.** | **Сви зависни трошк. наб.** | **Ј. цена без пдв-а** | **ПДВ (%)** | **Ј. цена са пдв-ом** | **Кол. у пак.** | **Цена по пак. без пдв-а** | **Цена по пак. са пдв-ом** | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X = VI\*IX** | **XI = VIII\*IX** | **XII = IV\*VI** |
| **1.** | Катетер централни венски једнолуменски 14Ga 20cm | **ком** | **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Катетер централни венски дволуменски 7Fr 20cm са шприцем кроз чији клип се може пласирати жица водиља и са иглом за трансдукцијску пробу | **ком** | **40** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | Катетер централни венски тролуменски 7Fr 20cm са шприцем кроз чији клип се може пласирати жица водиља и са иглом за трансдукцијску пробу | **ком** | **8** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | Катетер централни венски дволуменски 7Fr 20cm са антимикробном заштитом комбинацијом антисептика (хлорхексидин и сребро-сулфадиазин) | **ком** | **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | Катетер централни венски тролуменски 7Fr 20cm са антимикробном заштитом комбинацијом антисептика (хлорхексидин и сребро-сулфадиазин) | **ком** | **10** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Услови плаћања:** | 90 дана |  | **Укупна цена без ПДВ-а:** |  |
| **Рок испоруке:** |  | **Пдв у %:** |  |
| **Рок важења понуде:** |  | **Пдв у дин:** |  |
| **Попусти на понуђену цену:** |  | **Укупна цена са ПДВ-ом:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

\* по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-ђ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-ђ. Oбрaзaц техничких карактеристика за партију 28

**Партија 28 – централни венски катетери са и без антимикробне заштите**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м** | **Кол.** | **Кат.**  **број** | **Комерцијални назив понуђеног добра из каталога** | **Произвођач и земља порекла** | **Назив из решења АЛИМС** | **Бр. решења АЛИМС** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **1.** | Катетер централни венски једнолуменски 14Ga 20cm | **ком** | **4** |  |  |  |  |  |
| **2.** | Катетер централни венски дволуменски 7Fr 20cm са шприцем кроз чији клип се може пласирати жица водиља и са иглом за трансдукцијску пробу | **ком** | **40** |  |  |  |  |  |
| **3.** | Катетер централни венски тролуменски 7Fr 20cm са шприцем кроз чији клип се може пласирати жица водиља и са иглом за трансдукцијску пробу | **ком** | **8** |  |  |  |  |  |
| **4.** | Катетер централни венски дволуменски 7Fr 20cm са антимикробном заштитом комбинацијом антисептика (хлорхексидин и сребро-сулфадиазин) | **ком** | **5** |  |  |  |  |  |
| **5.** | Катетер централни венски тролуменски 7Fr 20cm са антимикробном заштитом комбинацијом антисептика (хлорхексидин и сребро-сулфадиазин) | **ком** | **10** |  |  |  |  |  |

**I. ПОДАЦИ О РЕФЕРЕНТНОЈ ЛИСТИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансијски износ референтне листе:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-д**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-д. Oбрaзaц понуде са структуром цене за партију 29

**Партија 29 – потрошни материјал за аутоматски ињектор за убризгавање контраста типа „Ulrich Medical Missouri“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м.** | **Кол.** | **Сви зависни трошк. наб.** | **Ј. цена без пдв-а** | **ПДВ (%)** | **Ј. цена са пдв-ом** | **Кол. у пак.** | **Цена по пак. без пдв-а** | **Цена по пак. са пдв-ом** | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X = VI\*IX** | **XI = VIII\*IX** | **XII = IV\*VI** |
| **1.** | Црево за пумпу | **ком** | **80** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Пацијент црево дужине 150 cm | **ком** | **1000** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Услови плаћања:** | 90 дана |  | **Укупна цена без ПДВ-а:** |  |
| **Рок испоруке:** |  | **Пдв у %:** |  |
| **Рок важења понуде:** |  | **Пдв у дин:** |  |
| **Попусти на понуђену цену:** |  | **Укупна цена са ПДВ-ом:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

\* по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-ђ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-ђ. Oбрaзaц техничких карактеристика за партију 29

**Партија 29 – потрошни материјал за аутоматски ињектор за убризгавање контраста типа „Ulrich Medical Missouri“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м** | **Кол.** | **Кат.**  **број** | **Комерцијални назив понуђеног добра из каталога** | **Произвођач и земља порекла** | **Назив из решења АЛИМС** | **Бр. решења АЛИМС** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **1.** | Црево за пумпу | **ком** | **80** |  |  |  |  |  |
| **2.** | Пацијент црево дужине 150 cm | **ком** | **1000** |  |  |  |  |  |

**I. ПОДАЦИ О РЕФЕРЕНТНОЈ ЛИСТИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансијски износ референтне листе:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-д**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-д. Oбрaзaц понуде са структуром цене за партију 30

**Партија 30 – сонда за транскутано мерење билирубина на апарату „Billichek“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м.** | **Кол.** | **Сви зависни трошк. наб.** | **Ј. цена без пдв-а** | **ПДВ (%)** | **Ј. цена са пдв-ом** | **Кол. у пак.** | **Цена по пак. без пдв-а** | **Цена по пак. са пдв-ом** | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X = VI\*IX** | **XI = VIII\*IX** | **XII = IV\*VI** |
| **1.** | Сонда за транскутано мерење билирубина | **ком** | **200** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Услови плаћања:** | 90 дана |  | **Укупна цена без ПДВ-а:** |  |
| **Рок испоруке:** |  | **Пдв у %:** |  |
| **Рок важења понуде:** |  | **Пдв у дин:** |  |
| **Попусти на понуђену цену:** |  | **Укупна цена са ПДВ-ом:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

\* по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-ђ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-ђ. Oбрaзaц техничких карактеристика за партију 30

**Партија 30 – сонда за транскутано мерење билирубина на апарату „Billichek“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м** | **Кол.** | **Кат.**  **број** | **Комерцијални назив понуђеног добра из каталога** | **Произвођач и земља порекла** | **Назив из решења АЛИМС** | **Бр. решења АЛИМС** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **1.** | Сонда за транскутано мерење билирубина | **ком** | **200** |  |  |  | / | / |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-д**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-д. Oбрaзaц понуде са структуром цене за партију 31

**Партија 31 – наочаре за фототерапију**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м.** | **Кол.** | **Сви зависни трошк. наб.** | **Ј. цена без пдв-а** | **ПДВ (%)** | **Ј. цена са пдв-ом** | **Кол. у пак.** | **Цена по пак. без пдв-а** | **Цена по пак. са пдв-ом** | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X = VI\*IX** | **XI = VIII\*IX** | **XII = IV\*VI** |
| **1.** | Наочаре за фототерапију од (30 до 38 cm, од 20 до 28 cm, од 24 до 33 cm) | **ком** | **300** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Услови плаћања:** | 90 дана |  | **Укупна цена без ПДВ-а:** |  |
| **Рок испоруке:** |  | **Пдв у %:** |  |
| **Рок важења понуде:** |  | **Пдв у дин:** |  |
| **Попусти на понуђену цену:** |  | **Укупна цена са ПДВ-ом:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

\* по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-ђ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-ђ. Oбрaзaц техничких карактеристика за партију 31

**Партија 31 – наочаре за фототерапију**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м** | **Кол.** | **Кат.**  **број** | **Комерцијални назив понуђеног добра из каталога** | **Произвођач и земља порекла** | **Назив из решења АЛИМС** | **Бр. решења АЛИМС** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **1.** | Наочаре за фототерапију од (30 до 38 cm, од 20 до 28 cm, од 24 до 33 cm) | **ком** | **300** |  |  |  |  |  |

**I. ПОДАЦИ О РЕФЕРЕНТНОЈ ЛИСТИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансијски износ референтне листе:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-д**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-д. Oбрaзaц понуде са структуром цене за партију 32

**Партија 32 – пвц игле за једнократну употребу**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м.** | **Кол.** | **Сви зависни трошк. наб.** | **Ј. цена без пдв-а** | **ПДВ (%)** | **Ј. цена са пдв-ом** | **Кол. у пак.** | **Цена по пак. без пдв-а** | **Цена по пак. са пдв-ом** | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X = VI\*IX** | **XI = VIII\*IX** | **XII = IV\*VI** |
| **1.** | Игла пвц 0,45x12 | **ком** | **20000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Игла пвц 0,8x38 | **ком** | **125000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | Игла пвц 0,9x40 | **ком** | **120000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | Игла пвц 0,45x16 | **ком** | **15000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | Игла пвц 0,5x25 | **ком** | **1200** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | Игла пвц 1,2x40 | **ком** | **250000** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Услови плаћања:** | 90 дана |  | **Укупна цена без ПДВ-а:** |  |
| **Рок испоруке:** |  | **Пдв у %:** |  |
| **Рок важења понуде:** |  | **Пдв у дин:** |  |
| **Попусти на понуђену цену:** |  | **Укупна цена са ПДВ-ом:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

\* по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-ђ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-ђ. Oбрaзaц техничких карактеристика за партију 32

**Партија 32 – пвц игле за једнократну употребу**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м** | **Кол.** | **Кат.**  **број** | **Комерцијални назив понуђеног добра из каталога** | **Произвођач и земља порекла** | **Назив из решења АЛИМС** | **Бр. решења АЛИМС** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **1.** | Игла пвц 0,45x12 | **ком** | **20000** |  |  |  |  |  |
| **2.** | Игла пвц 0,8x38 | **ком** | **125000** |  |  |  |  |  |
| **3.** | Игла пвц 0,9x40 | **ком** | **120000** |  |  |  |  |  |
| **4.** | Игла пвц 0,45x16 | **ком** | **15000** |  |  |  |  |  |
| **5.** | Игла пвц 0,5x25 | **ком** | **1200** |  |  |  |  |  |
| **6.** | Игла пвц 1,2x40 | **ком** | **250000** |  |  |  |  |  |

**I. ПОДАЦИ О РЕФЕРЕНТНОЈ ЛИСТИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансијски износ референтне листе:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

по могућству, образац попунити у електронској форми.

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-д. Oбрaзaц понуде са структуром цене за партију 33

**Партија 33 – стерилне игле за једнократну употребу компатибилне са Новонордиск системима за убризгавање**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м.** | **Кол.** | **Сви зависни трошк. наб.** | **Ј. цена без пдв-а** | **ПДВ (%)** | **Ј. цена са пдв-ом** | **Кол. у пак.** | **Цена по пак. без пдв-а** | **Цена по пак. са пдв-ом** | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X = VI\*IX** | **XI = VIII\*IX** | **XII = IV\*VI** |
| **1.** | Игле 0,30х8 mm, 30 G | **ком** | **1000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Игле 0,25х6 mm, 32 G | **ком** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Услови плаћања:** | 90 дана |  | **Укупна цена без ПДВ-а:** |  |
| **Рок испоруке:** |  | **Пдв у %:** |  |
| **Рок важења понуде:** |  | **Пдв у дин:** |  |
| **Попусти на понуђену цену:** |  | **Укупна цена са ПДВ-ом:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

\* по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-ђ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-ђ. Oбрaзaц техничких карактеристика за партију 33

**Партија 33 – стерилне игле за једнократну употребу компатибилне са Новонордиск системима за убризгавање**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м** | **Кол.** | **Кат.**  **број** | **Комерцијални назив понуђеног добра из каталога** | **Произвођач и земља порекла** | **Назив из решења АЛИМС** | **Бр. решења АЛИМС** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **1.** | Игле 0,30х8 mm, 30 G | **ком** | **1000** |  |  |  |  |  |
| **2.** | Игле 0,25х6 mm, 32 G | **ком** | **100** |  |  |  |  |  |

**I. ПОДАЦИ О РЕФЕРЕНТНОЈ ЛИСТИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансијски износ референтне листе:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-д**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-д. Oбрaзaц понуде са структуром цене за партију 34

**Партија 34 – шприцеви троделни**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м.** | **Кол.** | **Сви зависни трошк. наб.** | **Ј. цена без пдв-а** | **ПДВ (%)** | **Ј. цена са пдв-ом** | **Кол. у пак.** | **Цена по пак. без пдв-а** | **Цена по пак. са пдв-ом** | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X = VI\*IX** | **XI = VIII\*IX** | **XII = IV\*VI** |
| **1.** | Троделни шприц од 2 ml – без игле | **ком** | **50000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Троделни шприц од 5 ml – без игле | **ком** | **55000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | Троделни шприц од 10 ml – без игле | **ком** | **80000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | Троделни шприц од 20 ml – без игле | **ком** | **62500** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | Троделни шприц од 50 ml – без игле | **ком** | **50** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Услови плаћања:** | 90 дана |  | **Укупна цена без ПДВ-а:** |  |
| **Рок испоруке:** |  | **Пдв у %:** |  |
| **Рок важења понуде:** |  | **Пдв у дин:** |  |
| **Попусти на понуђену цену:** |  | **Укупна цена са ПДВ-ом:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

\* по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-ђ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-ђ. Oбрaзaц техничких карактеристика за партију 34

**Партија 34 – шприцеви троделни**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м** | **Кол.** | **Кат.**  **број** | **Комерцијални назив понуђеног добра из каталога** | **Произвођач и земља порекла** | **Назив из решења АЛИМС** | **Бр. решења АЛИМС** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **1.** | Троделни шприц од 2 ml – без игле | **ком** | **50000** |  |  |  |  |  |
| **2.** | Троделни шприц од 5 ml – без игле | **ком** | **55000** |  |  |  |  |  |
| **3.** | Троделни шприц од 10 ml – без игле | **ком** | **80000** |  |  |  |  |  |
| **4.** | Троделни шприц од 20 ml – без игле | **ком** | **62500** |  |  |  |  |  |
| **5.** | Троделни шприц од 50 ml – без игле | **ком** | **50** |  |  |  |  |  |

**I. ПОДАЦИ О РЕФЕРЕНТНОЈ ЛИСТИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансијски износ референтне листе:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-д**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-д. Oбрaзaц понуде са структуром цене за партију 34

**Партија 34а – шприцеви дводелни**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м.** | **Кол.** | **Сви зависни трошк. наб.** | **Ј. цена без пдв-а** | **ПДВ (%)** | **Ј. цена са пдв-ом** | **Кол. у пак.** | **Цена по пак. без пдв-а** | **Цена по пак. са пдв-ом** | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X = VI\*IX** | **XI = VIII\*IX** | **XII = IV\*VI** |
| **1.** | Дводелни шприц од 2 ml – без игле | **ком** | **50000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Дводелни шприц од 5 ml – без игле | **ком** | **55000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | Дводелни шприц од 10 ml – без игле | **ком** | **80000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | Дводелни шприц од 20 ml – без игле | **ком** | **62500** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Услови плаћања:** | 90 дана |  | **Укупна цена без ПДВ-а:** |  |
| **Рок испоруке:** |  | **Пдв у %:** |  |
| **Рок важења понуде:** |  | **Пдв у дин:** |  |
| **Попусти на понуђену цену:** |  | **Укупна цена са ПДВ-ом:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

\* по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-ђ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-ђ. Oбрaзaц техничких карактеристика за партију 34а

**Партија 34а – шприцеви дводелни**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м** | **Кол.** | **Кат.**  **број** | **Комерцијални назив понуђеног добра из каталога** | **Произвођач и земља порекла** | **Назив из решења АЛИМС** | **Бр. решења АЛИМС** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **1.** | Дводелни шприц од 2 ml – без игле | **ком** | **50000** |  |  |  |  |  |
| **2.** | Дводелни шприц од 5 ml – без игле | **ком** | **55000** |  |  |  |  |  |
| **3.** | Дводелни шприц од 10 ml – без игле | **ком** | **80000** |  |  |  |  |  |
| **4.** | Дводелни шприц од 20 ml – без игле | **ком** | **62500** |  |  |  |  |  |

**I. ПОДАЦИ О РЕФЕРЕНТНОЈ ЛИСТИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансијски износ референтне листе:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-д**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-д. Oбрaзaц понуде са структуром цене за партију 35

**Партија 35 – инсулински шприц од 1ml**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м.** | **Кол.** | **Сви зависни трошк. наб.** | **Ј. цена без пдв-а** | **ПДВ (%)** | **Ј. цена са пдв-ом** | **Кол. у пак.** | **Цена по пак. без пдв-а** | **Цена по пак. са пдв-ом** | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X = VI\*IX** | **XI = VIII\*IX** | **XII = IV\*VI** |
| **1.** | Инсулински шприц од 1 ml – без игле или са иглом | **ком** | **14000** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Услови плаћања:** | 90 дана |  | **Укупна цена без ПДВ-а:** |  |
| **Рок испоруке:** |  | **Пдв у %:** |  |
| **Рок важења понуде:** |  | **Пдв у дин:** |  |
| **Попусти на понуђену цену:** |  | **Укупна цена са ПДВ-ом:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

\* по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-ђ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-ђ. Oбрaзaц техничких карактеристика за партију 35

**Партија 35 – инсулински шприц од 1ml**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м** | **Кол.** | **Кат.**  **број** | **Комерцијални назив понуђеног добра из каталога** | **Произвођач и земља порекла** | **Назив из решења АЛИМС** | **Бр. решења АЛИМС** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **1.** | Инсулински шприц од 1 ml – без игле или са иглом | **ком** | **14000** |  |  |  |  |  |

**I. ПОДАЦИ О РЕФЕРЕНТНОЈ ЛИСТИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансијски износ референтне листе:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-д**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-д. Oбрaзaц понуде са структуром цене за партију 36

**Партија 36 – жанет шприц**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м.** | **Кол.** | **Сви зависни трошк. наб.** | **Ј. цена без пдв-а** | **ПДВ (%)** | **Ј. цена са пдв-ом** | **Кол. у пак.** | **Цена по пак. без пдв-а** | **Цена по пак. са пдв-ом** | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X = VI\*IX** | **XI = VIII\*IX** | **XII = IV\*VI** |
| **1.** | Жанет шприц од 50/60 ml | **ком** | **700** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Жанет шприц од 100 ml | **ком** | **2000** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Услови плаћања:** | 90 дана |  | **Укупна цена без ПДВ-а:** |  |
| **Рок испоруке:** |  | **Пдв у %:** |  |
| **Рок важења понуде:** |  | **Пдв у дин:** |  |
| **Попусти на понуђену цену:** |  | **Укупна цена са ПДВ-ом:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

\* по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-ђ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-ђ. Oбрaзaц техничких карактеристика за партију 36

**Партија 36 – жанет шприц**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м** | **Кол.** | **Кат.**  **број** | **Комерцијални назив понуђеног добра из каталога** | **Произвођач и земља порекла** | **Назив из решења АЛИМС** | **Бр. решења АЛИМС** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **1.** | Жанет шприц од 50/60 ml | **ком** | **700** |  |  |  |  |  |
| **2.** | Жанет шприц од 100 ml | **ком** | **2000** |  |  |  |  |  |

**I. ПОДАЦИ О РЕФЕРЕНТНОЈ ЛИСТИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансијски износ референтне листе:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-д**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-д. Oбрaзaц понуде са структуром цене за партију 37

**Партија 37 – перфузорски шприц и тубинг перфузор**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м.** | **Кол.** | **Сви зависни трошк. наб.** | **Ј. цена без пдв-а** | **ПДВ (%)** | **Ј. цена са пдв-ом** | **Кол. у пак.** | **Цена по пак. без пдв-а** | **Цена по пак. са пдв-ом** | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X = VI\*IX** | **XI = VIII\*IX** | **XII = IV\*VI** |
| **1.** | Шприц перфузор од 50 ml са иглом | **ком** | **1000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Екстензиона туба за шприц пумпу 150 cm, 1,5 x 2,7 mm | **ком** | **2500** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Услови плаћања:** | 90 дана |  | **Укупна цена без ПДВ-а:** |  |
| **Рок испоруке:** |  | **Пдв у %:** |  |
| **Рок важења понуде:** |  | **Пдв у дин:** |  |
| **Попусти на понуђену цену:** |  | **Укупна цена са ПДВ-ом:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

\* по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-ђ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-ђ. Oбрaзaц техничких карактеристика за партију 37

**Партија 37 – перфузорски шприц и тубинг перфузор**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м** | **Кол.** | **Кат.**  **број** | **Комерцијални назив понуђеног добра из каталога** | **Произвођач и земља порекла** | **Назив из решења АЛИМС** | **Бр. решења АЛИМС** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **1.** | Шприц перфузор од 50 ml са иглом | **ком** | **1000** |  |  |  |  |  |
| **2.** | Екстензиона туба за шприц пумпу 150 cm, 1,5 x 2,7 mm | **ком** | **2500** |  |  |  |  |  |

**I. ПОДАЦИ О РЕФЕРЕНТНОЈ ЛИСТИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансијски износ референтне листе:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-д**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-д. Oбрaзaц понуде са структуром цене за партију 38

**Партија 38 – рукавице за обављање оперативних процедура**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м.** | **Кол.** | **Сви зависни трошк. наб.** | **Ј. цена без пдв-а** | **ПДВ (%)** | **Ј. цена са пдв-ом** | **Кол. у пак.** | **Цена по пак. без пдв-а** | **Цена по пак. са пдв-ом** | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X = VI\*IX** | **XI = VIII\*IX** | **XII = IV\*VI** |
| **1.** | Прегледне нитрилне рукавице плаве боје, оквирне дужине 290 mm, величина "S, M, L, XL" - неталкиране | **ком** | **840000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Хируршке рукавице са талком, тежине 15 g -16 g, величине 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 – стерилне | **пар** | **55000** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Услови плаћања:** | 90 дана |  | **Укупна цена без ПДВ-а:** |  |
| **Рок испоруке:** |  | **Пдв у %:** |  |
| **Рок важења понуде:** |  | **Пдв у дин:** |  |
| **Попусти на понуђену цену:** |  | **Укупна цена са ПДВ-ом:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

\* по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-ђ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-ђ. Oбрaзaц техничких карактеристика за партију 38

**Партија 38 – рукавице за обављање оперативних процедура**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м** | **Кол.** | **Кат.**  **број** | **Комерцијални назив понуђеног добра из каталога** | **Произвођач и земља порекла** | **Назив из решења АЛИМС** | **Бр. решења АЛИМС** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **1.** | Прегледне нитрилне рукавице плаве боје, оквирне дужине 290 mm, величина "S, M, L, XL" - неталкиране | **ком** | **840000** |  |  |  |  |  |
| **2.** | Хируршке рукавице са талком, тежине 15 g -16 g, величине 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 – стерилне | **пар** | **55000** |  |  |  |  |  |

**I. ПОДАЦИ О РЕФЕРЕНТНОЈ ЛИСТИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансијски износ референтне листе:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-д**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-д. Oбрaзaц понуде са структуром цене за партију 39

**Партија 39 – рукавице предвиђене за стандардне процедуре**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м.** | **Кол.** | **Сви зависни трошк. наб.** | **Ј. цена без пдв-а** | **ПДВ (%)** | **Ј. цена са пдв-ом** | **Кол. у пак.** | **Цена по пак. без пдв-а** | **Цена по пак. са пдв-ом** | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X = VI\*IX** | **XI = VIII\*IX** | **XII = IV\*VI** |
| **1.** | Једнократне прегледне рукавице од латекса, величина "S, M, L, XL" | **ком** | **460000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Хируршке рукавице са талком, величине 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 – стерилне | **пар** | **12000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | Једнократне ПВЦ рукавице | **ком** | **35000** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Услови плаћања:** | 90 дана |  | **Укупна цена без ПДВ-а:** |  |
| **Рок испоруке:** |  | **Пдв у %:** |  |
| **Рок важења понуде:** |  | **Пдв у дин:** |  |
| **Попусти на понуђену цену:** |  | **Укупна цена са ПДВ-ом:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

\* по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-ђ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-ђ. Oбрaзaц техничких карактеристика за партију 39

**Партија 39 – рукавице предвиђене за стандардне процедуре**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м** | **Кол.** | **Кат.**  **број** | **Комерцијални назив понуђеног добра из каталога** | **Произвођач и земља порекла** | **Назив из решења АЛИМС** | **Бр. решења АЛИМС** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **1.** | Једнократне прегледне рукавице од латекса, величина "S, M, L, XL" | **ком** | **460000** |  |  |  |  |  |
| **2.** | Хируршке рукавице са талком, величине 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 – стерилне | **пар** | **12000** |  |  |  |  |  |
| **3.** | Једнократне ПВЦ рукавице | **ком** | **35000** |  |  |  |  |  |

**I. ПОДАЦИ О РЕФЕРЕНТНОЈ ЛИСТИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансијски износ референтне листе:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-д**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-д. Oбрaзaц понуде са структуром цене за партију 40

**Партија 40 – сет за хемоперфузију на апарату „Prizmaflex“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м.** | **Кол.** | **Сви зависни трошк. наб.** | **Ј. цена без пдв-а** | **ПДВ (%)** | **Ј. цена са пдв-ом** | **Кол. у пак.** | **Цена по пак. без пдв-а** | **Цена по пак. са пдв-ом** | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X = VI\*IX** | **XI = VIII\*IX** | **XII = IV\*VI** |
| **1.** | Сет за хемоперфузију на апарату "Prizmaflex" | **ком** | **15** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Услови плаћања:** | 90 дана |  | **Укупна цена без ПДВ-а:** |  |
| **Рок испоруке:** |  | **Пдв у %:** |  |
| **Рок важења понуде:** |  | **Пдв у дин:** |  |
| **Попусти на понуђену цену:** |  | **Укупна цена са ПДВ-ом:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

\* по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-ђ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-ђ. Oбрaзaц техничких карактеристика за партију 40

**Партија 40 – сет за хемоперфузију на апарату „Prizmaflex“**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м** | **Кол.** | **Кат.**  **број** | **Комерцијални назив понуђеног добра из каталога** | **Произвођач и земља порекла** | **Назив из решења АЛИМС** | **Бр. решења АЛИМС** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **1.** | Сет за хемоперфузију на апарату "Prizmaflex" | **ком** | **15** |  |  |  |  |  |

**I. ПОДАЦИ О РЕФЕРЕНТНОЈ ЛИСТИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансијски износ референтне листе:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-д**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-д. Oбрaзaц понуде са структуром цене за партију 41

**Партија 41 – потрошни материјал за привремени пејсмејкер**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м.** | **Кол.** | **Сви зависни трошк. наб.** | **Ј. цена без пдв-а** | **ПДВ (%)** | **Ј. цена са пдв-ом** | **Кол. у пак.** | **Цена по пак. без пдв-а** | **Цена по пак. са пдв-ом** | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X = VI\*IX** | **XI = VIII\*IX** | **XII = IV\*VI** |
| **1.** | Биполарна електрода за привремени пејсмејкер са пасивном фиксацијом промера "6F" | **ком** | **20** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Хемостатски уводник са подесивом валвулом, променљивом стерилном навлаком, дилататором, жицом и иглом за пункцију, компатибилан са понуђеном електродом | **ком** | **25** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Услови плаћања:** | 90 дана |  | **Укупна цена без ПДВ-а:** |  |
| **Рок испоруке:** |  | **Пдв у %:** |  |
| **Рок важења понуде:** |  | **Пдв у дин:** |  |
| **Попусти на понуђену цену:** |  | **Укупна цена са ПДВ-ом:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

\* по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-ђ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-ђ. Oбрaзaц техничких карактеристика за партију 41

**Партија 41 – потрошни материјал за привремени пејсмејкер**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м** | **Кол.** | **Кат.**  **број** | **Комерцијални назив понуђеног добра из каталога** | **Произвођач и земља порекла** | **Назив из решења АЛИМС** | **Бр. решења АЛИМС** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **1.** | Биполарна електрода за привремени пејсмејкер са пасивном фиксацијом промера "6F" | **ком** | **20** |  |  |  |  |  |
| **2.** | Хемостатски уводник са подесивом валвулом, променљивом стерилном навлаком, дилататором, жицом и иглом за пункцију, компатибилан са понуђеном електродом | **ком** | **25** |  |  |  |  |  |

**I. ПОДАЦИ О РЕФЕРЕНТНОЈ ЛИСТИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансијски износ референтне листе:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-д**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-д. Oбрaзaц понуде са структуром цене за партију 42

**Партија 42 – топломери**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м.** | **Кол.** | **Сви зависни трошк. наб.** | **Ј. цена без пдв-а** | **ПДВ (%)** | **Ј. цена са пдв-ом** | **Кол. у пак.** | **Цена по пак. без пдв-а** | **Цена по пак. са пдв-ом** | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X = VI\*IX** | **XI = VIII\*IX** | **XII = IV\*VI** |
| **1.** | Убодни дигитални топломери | **ком** | **200** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Услови плаћања:** | 90 дана |  | **Укупна цена без ПДВ-а:** |  |
| **Рок испоруке:** |  | **Пдв у %:** |  |
| **Рок важења понуде:** |  | **Пдв у дин:** |  |
| **Попусти на понуђену цену:** |  | **Укупна цена са ПДВ-ом:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

\* по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-ђ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-ђ. Oбрaзaц техничких карактеристика за партију 42

**Партија 42 – топломери**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м** | **Кол.** | **Кат.**  **број** | **Комерцијални назив понуђеног добра из каталога** | **Произвођач и земља порекла** | **Назив из решења АЛИМС** | **Бр. решења АЛИМС** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **1.** | Убодни дигитални топломери | **ком** | **200** |  |  |  |  |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-д**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-д. Oбрaзaц понуде са структуром цене за партију 43

**Партија 43 – амбу балони**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м.** | **Кол.** | **Сви зависни трошк. наб.** | **Ј. цена без пдв-а** | **ПДВ (%)** | **Ј. цена са пдв-ом** | **Кол. у пак.** | **Цена по пак. без пдв-а** | **Цена по пак. са пдв-ом** | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X = VI\*IX** | **XI = VIII\*IX** | **XII = IV\*VI** |
| **1.** | Амбу балони (неонатолошки, педијатријски и за одрасле) | **ком** | **15** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Услови плаћања:** | 90 дана |  | **Укупна цена без ПДВ-а:** |  |
| **Рок испоруке:** |  | **Пдв у %:** |  |
| **Рок важења понуде:** |  | **Пдв у дин:** |  |
| **Попусти на понуђену цену:** |  | **Укупна цена са ПДВ-ом:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

\* по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-ђ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-ђ. Oбрaзaц техничких карактеристика за партију 43

**Партија 43 – амбу балони**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м** | **Кол.** | **Кат.**  **број** | **Комерцијални назив понуђеног добра из каталога** | **Произвођач и земља порекла** | **Назив из решења АЛИМС** | **Бр. решења АЛИМС** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **1.** | Амбу балони (неонатолошки, педијатријски и за одрасле) | **ком** | **15** |  |  |  |  |  |

**I. ПОДАЦИ О РЕФЕРЕНТНОЈ ЛИСТИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансијски износ референтне листе:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-д**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-д. Oбрaзaц понуде са структуром цене за партију 44

**Партија 44 – пвц перфоратум и кристални наставци за трансфузију**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м.** | **Кол.** | **Сви зависни трошк. наб.** | **Ј. цена без пдв-а** | **ПДВ (%)** | **Ј. цена са пдв-ом** | **Кол. у пак.** | **Цена по пак. без пдв-а** | **Цена по пак. са пдв-ом** | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X = VI\*IX** | **XI = VIII\*IX** | **XII = IV\*VI** |
| **1.** | Стандардни пвц перфоратум | **ком** | **1000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Специфични пвц перфоратум | **ком** | **11000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | Кристални наставци 0.5 - 10 UL | **ком** | **12000** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Услови плаћања:** | 90 дана |  | **Укупна цена без ПДВ-а:** |  |
| **Рок испоруке:** |  | **Пдв у %:** |  |
| **Рок важења понуде:** |  | **Пдв у дин:** |  |
| **Попусти на понуђену цену:** |  | **Укупна цена са ПДВ-ом:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

\* по могућству, образац попунити у електронској форми.

**документ бр. III-ђ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Понуђач:** |  |
| **2. Адреса и седиште:** |  |
| **3. Број и датум понуде:** |  |

# III-ђ. Oбрaзaц техничких карактеристика за партију 44

**Партија 44 – пвц перфоратум и кристални наставци за трансфузију**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис** | **Ј.м** | **Кол.** | **Кат.**  **број** | **Комерцијални назив понуђеног добра из каталога** | **Произвођач и земља порекла** | **Назив из решења АЛИМС** | **Бр. решења АЛИМС** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **1.** | Стандардни пвц перфоратум | **ком** | **1000** |  |  |  |  |  |
| **2.** | Специфични пвц перфоратум | **ком** | **11000** |  |  |  |  |  |
| **3.** | Кристални наставци 0.5 - 10 UL | **ком** | **12000** |  |  |  |  |  |

**I. ПОДАЦИ О РЕФЕРЕНТНОЈ ЛИСТИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансијски износ референтне листе:** |  |

**ПОТПИС ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.П.**

по могућству, образац попунити у електронској форми.

***документ бр. IV***

На основу члана **26**. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. **68/2015**) и члана **20**. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. **29/2013**); од стране понуђача \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ поднета је

# IV. Изјава о независној понуди

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је понуду број: \_\_\_\_\_\_\_\_ сачињену дана \_\_.\_\_.\_\_\_\_. године, за јавну набавку **МЕДИЦИНСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА I ДЕО, БР. ЈН: 39/16-Д/ОП** објављену од стране Наручиоца – Општа болница Суботица, Суботица, по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У супротном, упознат сам да ће сходно члану **168**. став **1**. тачка **2**) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. **68/2015**), уговор о јавној набавци бити ништаван.

Oву изjaву, пoд пунoм мaтeриjaлнoм и кривичнoм oдгoвoрнoшћу сa пoтписoм oвeрeним oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa понуђача, прилaжeмo кao потврду уз нaшу пoнуду зa предметну jaвну нaбaвку.

Потпис понуђача:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Meстo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дaтум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**М.П.**

***документ бр. V***

**Јавна набавка (скраћени назив):** санитет I део

**Бр. јавне набавке:** 39/16-Д/ОП

# V. Oбрaзaц трошкова припреме понуде

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рб** | **Опис трошка** | **Ј. мере** | **Кол.** | **Трошак у дин.** | **Укупна вредност са свим зависним трошковима** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI = (IV x V)** |
| **1.** | Достава узорака: | KOM |  |  |  |
| **2.** | Трошкови прибављања средстава обезбеђења: | МЕНИЦА |  |  |  |
| **УКУПНИ ТРОШКОВИ:** | | | | |  |

* Образац трошкова припреме понуде попуњавају они понуђачи који су имали трошкове и који траже да му их наручилац надокнади;
* Остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан **88**. став **2**. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. **68/2015**);
* Уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде или га не достави уз своју понуду, наручилац није дужан да му надокнади трошкове.

Потпис понуђача:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Meстo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дaтум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**М.П.**

**документ бр. VI**

# VI. Изјава понуђача о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа као и да нема забрану обављања делатности у време подношења понуда

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању, условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности у време подношења понуда.

Oву изjaву прилaжeмo кao потврду уз нaшу пoнуду зa предметну jaвну нaбaвку **МЕДИЦИНСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА I ДЕО, БР. ЈН: 39/16-Д/ОП**.

Потпис понуђача:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Meстo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дaтум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**М.П.**

**документ бр. VIII – пример обрасца референтне листе**

**Јавна набавка (скраћени назив):** санитет I део

**Бр. јавне набавке:** 39/16-Д/ОП

# VIII. Образац референтне листе

**(ДОКАЗ ПОСЛОВНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ КАПАЦИТЕТА)**

**-** **МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ I ДЕО -**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назив купца/наручиоца:** |  |
| **Седиште:** |  |
| **Матични број:** |  |
| **Порески идентификациони број:** |  |
| **Телефон:** |  |
| **Контакт особа:** |  |
| **Oвлaшћeнo и oдгoвoрнo лицe Купца:** |  |

издаје

**- П О Т В Р Д У -**

Да је понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (**уписати назив и седиште понуђача**) у периоду од претходне три године (**од 19.04.2013. до 19.04.2016. године**)(**или за период од оснивања**) испоручио добра

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(**уписати тачан назив добара - из предметне набавке - партије Наручиоца за коју се издаје потврда**) у укупном финансијском износу од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (**уписати укупан финансијски износ реализованих испорука за предметна добра у горе наведеном периоду**).

Потврда се издаје на захтев понуђача \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (**уписати назив понуђача**) ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке добара, **МЕДИЦИНСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА I ДЕО, БР. ЈН: 39/16-Д/ОП**, расписаногза потребе Опште болнице Суботица, Суботица и у друге сврхе се не може искористити.

Потпис овлашћеног лица издаваоца потврде:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Meстo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дaтум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**М.П.**

# XII. Рекапитулација понуде

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **СКРАЋЕНИ НАЗИВ ДОКУМЕНТА** | **Достављено** | **Није достављено** |
| **(заокружити)** | | | |
| **1.** | Извод из регистра надлежног органа | **ДА** | НЕ | **Или**  **решење о упису у регистар понуђача** |
| **2.** | Извод из казнене евиденције | **ДА** | НЕ |
| **3.** | Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде | **ДА** | НЕ |
| **4.** | Копија важеће дозволе Министарства здравља | **ДА** | НЕ |
| **5.** | Изјава за доставно возило | **ДА** | НЕ |
| **6.** | Копија саобраћајне дозволе | **ДА** | НЕ |
| **7.** | Подаци о понуђачу - документ III-а | **ДА** | НЕ |
| **8.** | Подаци о заједничкој понуди и понуди са подизвођачима - документ III-б, подаци о подизвођачу - документ III-в и подаци о учеснику у заједничкој понуди - документ III-г | **ДА** | НЕ |
| **9.** | Образац понуде са структуром цене - документ III-д | **ДА** | НЕ |
| **10.** | Образац техничких карактеристика - документ III-ђ | **ДА** | НЕ |
| **11.** | Модел уговора - документ бр. XI | **ДА** | НЕ |
| **12.** | Изјава о независној понуди - документ бр. IV | **ДА** | НЕ |
| **13.** | Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању, условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности у време подношења понуда - документ бр. VI | **ДА** | НЕ |
| **14.** | Образац трошкова припреме понуде - документ бр. V | **ДА** | НЕ |
| **15.** | Решење од агенције за лекове и медицинска средства Србије | **ДА** | НЕ |
| **16.** | Изјава носиоца дозволе за стављање у промет | **ДА** | НЕ |
| **17.** | Овлашћење за учествовање у јавној набавци | **ДА** | НЕ |
| **18.** | Референтна листа | **ДА** | НЕ |
| **19.** | Каталог одн. проспекат понуђених добара | **ДА** | НЕ |
| **20.** | Меница, менично овлашћење, доказ о регистрацији менице и оп образац | **ДА** | НЕ |

Потпис понуђача:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Meстo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дaтум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**М.П.**

**РЕЗИМЕ И КОНАЧНО ОБЈАШЊЕЊЕ ДОСТАВЉАЊА ДОКУМЕНАТА:**

1) **Извод из регистра надлежног органа** - Агенције за привредне регистре или из другог регистра где је понуђач уписан.

2) **Извод из казнене евиденције**, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова. (потврда полицијске управе, основног суда и Вишег суда). Документ не сме бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3) **Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде** да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Документ не сме бити старији од два месеца пре отварања понуда.

4) **Копија важеће дозволе Министарства здравља** коју је пожељно означити на начин како је то описано у додатним условима.

5) **Печатом оверена и потписана изјава** понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу којом потврђује да располаже са најмање једним доставним возилом које испуњава техничке услове за испоруку добара која чине предмет ове јавне набавке.

6) **Копија саобраћајне дозволе**, уговори на основу коришћења (закуп, лизинг - уколико је возило у закупу или узето на лизинг) и сл.

7) **Подаци о понуђачу - документ III-а.** Образац попунити у целости према приложеном упутству.

8) **Подаци о заједничкој понуди и понуди са подизвођачима - документ III-б, подаци о подизвођачу - документ III-в и подаци о учеснику у заједничкој понуди - документ III-г**. Обрасце попунити у целости према приложеном упутству и доставити само у случају подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачима.

9) **Образац понуде са структуром цене и образац техничких карактеристика - документи III-д и III-ђ.** Обрасце попунити у целости према приложеном упутству.

10) **Модел уговора** **- документ бр. XI.** Оверити и потписати и попунити тамо где је то предвиђено.

11) **Изјава о независној понуди - документ бр. IV.** Оверити, потписати и попунити тамо где је то предвиђено.

12) **Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању, условима рада, заштити животне средине, као и да забрану обављања делатности у време подношења понуда - документ бр. VI.** Оверити, потписати и попунити тамо где је то предвиђено.

13) **Образац трошкова припреме понуде - документ бр. V.** Уколико се понуђач определи да обрачуна трошкове сачињавања понуде, трошковник мора да достави на обрасцу бр. V

14) **Решење од агенције за лекове и медицинска средства Србије.** Припазити на означавање, маркирање односно обележавање достављеног решења.

15) **Изјава носиоца дозволе за стављање у промет.** У случају да решење истиче **25.05.2017.** године, доставити изјаву у складу са објашњењем из Упутства.

16) **Овлашћење, уговор о дистрибуцији или изјава да је понуђач и произвођач понуђених добара.** Доставити у складу са објашњењем из Упутства за сваког понуђеног произвођача.

17) **Каталог понуђених добара.** Обратити пажњу на означавање, маркирање, обележавање достављених каталога.

18) **Меница, менично овлашћење, доказ о регистрацији менице и оп образац.** Доставити у складу са објашњењем из Упутства.

19) **Рекапитулација достављене понуде.** Специфицирати достављену документацију на обрасцу бр. XII - рекапитулација.

20) **Увезати јемствеником достављену документацију.**